Техническое задание на поставку корзины перфорированной для ГК 100 для нужд ОФТ стационара клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корзина, перфорированная для ГК 100 производства ООО «НПФ «МЕДИКОН» или эквивалент | Назначение | Применяется для стерилизации упакованных медицинских изделий, позволяет одновременно стерилизовать большое количество изделий, удобна и безопасна при эксплуатации | штука | 2 |
|  |  | Внешний вид |  |  |  |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Нержавеющая сталь | AISI 304 |  |  |
|  |  | Длина, мм | от 409 до 411 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | от 310 до 312 |  |  |
|  |  | Высота, мм | от 283 до 285 |  |  |
|  |  | Масса, кг | Не менее 1,3 |  |  |

Условия поставки:

| Адрес поставки | г. Чита, ул. Новобульварная, 163, клиника разгрузка на первом этаже в медицинский склад время с 08-30 до 16-00 (время местное) |
| --- | --- |
| Срок поставки | 30 календарного дня с момента заключения контракта |