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№ п/п
	Наименование товара 
Код КТРУ 
	Требования, установленные к 
функциональным, техническим, качественным характеристикам товара
	Ед. измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик
	

	1

	Простыня для осмотра/терапевтических процедур общего назначения
32.50.50.190-00000889

	1. Назначение
	Нестерильная неинвазивная плоская простыня, разработанная для покрытия участка тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в домашних условиях или в лечебном учреждении; изделие не предназначено для использования во время хирургических операций. Это изделие для одноразового использования
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с потребностью Заказчика
	1500 шт



	
	
	2 Описание товара: Простыня хирургическая одноразовая
	

	
	
	2.1 упаковка
	- Должна быть в рулоне;

- В рулоне должно быть ≥ 100 простыней
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено определенным видом и спецификой проведения медицинских процедур, соблюдением прочностных характеристик, повышенными барьерными свойствами, умеренным парниковым эффектом, низкой статикой, невысоким коэффициентом упругости дополнительной защитой, влагонепроницаемостью, впитываемостью, антистатичностью
(используется для дополнительной защиты).
Необходимо для отсутствия всех видов микроорганизмов, для повышения уровня защиты пациента, исключения передачи инфекции, возможности использования в операционных.
 
	

	
	
	2.2 материал
	Должна быть изготовлена из не менее чем трехслойного нетканого материала с перфорацией плотностью не менее 42 г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	2.3 Размеры 
	 ширина ≥ 80 см х длина ≥ 200 м и ширина ≤85 см х длина ≤205 м

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	2.3 Отрыв
	Отрыв должен быть через каждые ≥ 140  и  ≤ 145 см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Общие требования к параметрам нетканого материала 
	
	
	

	
	
	1. Плотность
	Плотность ≥ 42 г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	2. Верхний слой
	Верхний слой должен быть изготовлен из нетканого полипропиленового материала спанбонда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	3. Внутренние слои
	Внутренние слои должен быть изготовлен из нетканого полипропиленового гидрофобного материала мелтблаун
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	4. Нижний слой
	Нижний слой должен быть изготовлен из нетканого полипропиленового материала спанбонда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	5. Упаковка
	
	

	
	
	5.1. упаковка №1
	 должна быть изготовлена из прочного пластика для вскрытия в условиях операционной. В верхней части пакета должен быть символ направления вскрытия. Легкое открывание без использования режущих инструментов.

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 
	
	

	
	
	5.2. упаковка №2
	короб должен быть изготовлен из ≥ 5-слойного гофрированного картона

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	6. Маркировка
	На упаковку №1 должен быть нанесена информация, содержащая сведения о товаре: артикул, номер партии, срок годности, данные о происхождении и производителе товара.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	7. Срок годности
	на момент поставки не менее 12 месяцев
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	2
	Простыня для осмотра/терапевтических процедур общего назначения

32.50.50.190-00000889
 
 
	Назначение
	Нестерильная неинвазивная плоская простыня, разработанная для покрытия участка тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в домашних условиях или в лечебном учреждении; изделие не предназначено для использования во время хирургических операций. Это изделие для одноразового использования
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с потребностью Заказчика 
	500 шт

	
	
	Описание товара: Простыня операционная одноразовая, нестерильная
	

	
	
	1. Размеры
	ширина ≥80 см х длина ≥140 см и ширина ≤85 см х длина ≤145 см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Обусловлено определенным видом и спецификой проведения медицинских процедур, соблюдением прочностных характеристик, повышенными барьерными свойствами, умеренным парниковым эффектом, низкой статикой, невысоким коэффициентом упругости дополнительной защитой, влагонепроницаемостью, впитываемостью, антистатичностью
(используется для дополнительной защиты)











	

	
	
	2. Материал
	Должна быть изготовлена из не менее чем двухслойного ламинированного нетканого материала плотностью ≥ 45 г/м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	2.1. Общие требования к параметрам нетканого материала 
	
	
	

	
	
	2.1.1.Плотность
	≥ 45 г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	2.1.2 Первый слой
	Первый слой должен быть влагоотталкивающий спанбонд, плотностью ≥ 20 г/м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	2.1.3.Второй слой
	Второй слой должна быть полиэтиленовая плёнка плотностью ≥25 г/м², препятствующая проникновению жидких сред и бактерий.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	3 Упаковка: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	3.1. Упаковка №1
	материал пакета (лицевая сторона) должна быть изготовлена из полиэтиленовой пленки толщиной ≥ 110 мкм, материал пакета (оборотная сторона) должна быть изготовлена из полиэтиленовой пленки толщиной ≥110 мкм и медицинской бумаги. В верхней части пакета должен быть символ направления вскрытия. Легкое открывание без использования режущих инструментов.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	3.2. Упаковка №2
	короб должен быть изготовлен из ≥5-слойного гофрированного картона
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	3. Маркировка
	На упаковку должны быть нанесена информация, содержащая сведения о товаре: номер партии, срок годности, данные о происхождении и производителе товара, содержимом упаковки. 

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	4. Срок годности
	на момент поставки не менее 12 месяцев
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	




Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:
• Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
• Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.
• Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.
• Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.
• Срок поставки товара: с даты заключения по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней.
• Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.         

