ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт кровли здания Университетской клиники им. Е.М. Бурцева ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19А, корп. 2

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. измере-ния | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт кровли здания клиники ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19А, корп. 2 | Усл.ед. | 1 | 360888,87 | 360888,87 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

| 1.Объект закупки | Текущий ремонт кровли здания клиники ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19А, корп. 2 |
| --- | --- |
| 2. Объем выполняемых работ | В соответствии со сметной документацией |
| 3. Место выполнения работ | Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19А, корп. 2 |
| 4. Сроки выполнения работ | С момента подписания договора 45 календарных дней |
| 5. Краткие характеристики выполняемых работ | Текущий ремонт кровли здания клиники ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19А, корп. 2 № п/п; № в ЛСР; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4; 5. 1; 1; Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2; 0,4146. 2; 2; Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2; 2,575. 3; 3; Праймер битумный с содержанием вяжущего менее 80 % для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +95 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,2/0,2 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм; кг; 0,115875. 4; 4; Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя; 100 м2; 2,175. 5; 5; Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм; м2; 250,125. 6; 6; Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (±200), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2; м2; 245,775. 7; 7; Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (421/пр_2020_п.58_пп.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25); 100 м; 0,72. 8; 8; Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм; м2; 181,44. 9; 9; Установка прижимной планки (421/пр_2020_п.58_пп.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25); 100 м; 0,72. 10; 10; Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм; т; 0,01449. 11; 11; Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,323388. 12; 12; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км; т; 0,323388. - при проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика; |
| 6. Сопутствующие работы | Сопутствующие работы и услуги, связанные с выполнением работ - выполняет Подрядчик. |
| 7. Общие требования к выполняемым работам | Подрядчик обязан: 7.1. Обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения работ на объекте. 7.2. Строго соблюдать сроки выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием. 7.3. Выполнить полный объем работ согласно смете и ведомости объемов работ с применением собственных материалов, оборудования, в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. 7.4. Организовать доставку материала и оборудования, необходимого для выполнения работ. Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента, средств подмащивания и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика. 7.5. Содержать территорию в течение всего времени производства работ в строгом соответствии с требованиями надзорных органов, решая с ними возникающие проблемы самостоятельно и за свой счет. 7.6. Производить работы только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. 7.7. Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенного в ходе выполнения работ обустройства территории и инженерных коммуникаций. Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ эвакуационные выходы и места общего пользования. 7.8. Работы выполняются в соответствии с действующим на объектах пропускным режимом прохода работников, обеспечением бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с Заказчиком. 7.9. Работы производятся Подрядчиком в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-четверг – с 8.30 до 17.00 часов; пятница – с 8.30 до 16.00 часов. В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком. 7.10. Соблюдать технологию выполнения строительных работ согласно СНиП, СанПиН и требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. 7.11. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ. |
| 8. Требования к качественным характеристикам работ | Требования к выполнению работ состоят в том, что Подрядчик обязан: 8.1. Выполнить работы в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями к выполнению работ по предмету договора. 8.2. Производить поставку материалов на объект только в количестве, необходимом для обеспечения работы. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением. 8.3. Применять материалы, соответствующие требованиям в соответствии с ГОСТ и имеющие современные, эффективные, долговечные, эксплуатационные характеристики. При этом на все применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих сертификатов, если применяемые материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, технических паспортов и/или других документов, удостоверяющих их качество. При проведении работ использовать ограждающие конструкции. 8.5. Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны работ, прилегающей непосредственно к ней территории. 8.6. Проводить при необходимости демонтаж и монтаж оборудования, обеспечив его сохранность. Вновь смонтировать все демонтированное в процессе производства работ оборудование и передать его Заказчику в исправном работоспособном состоянии. 8.7. Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды», а также предписаниями соответствующих надзорных органов. Восстановить после завершения работ в случае повреждения (изменения) и сдать в установленном порядке: - электрические и локальные сети, - слаботочные сети (включая ОПС, 01 и прочее). |
| 9. Порядок (последовательность) выполнения работ | 9.1 Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства работ, определенной в соответствующей нормативной документации. |
| 10. Требования к качеству работ, в том числе технологии и методам производства работ | 10.1. Выполнение работ, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. 10.2. Качество выполненных работ подтверждается проведением осмотра Заказчиком. |
| 11. Требования к безопасности выполнения работ | 11.1. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. 11.2.Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.). 11.3. К работе должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 11.4. Должно быть обеспечено соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья населения, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на территории РФ. 11.5. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам. |
| 12. Порядок сдачи и приемки результатов работ | 12.1. По завершению выполнения работ Подрядчик обязан предоставлять Заказчику комплект документации, подтверждающей выполнение работ, в следующем составе: - Счет; - Счет-фактура; - Акт о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2; - Справка о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3; - Исполнительную документацию. 12.2. Документы должны отвечать следующим требованиям: 12.2.1.Акт о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат, унифицированной формы КС-3. 12.3. Приемка объекта осуществляется по формам КС-2, сумма которых по результатам выполнения работ в целом не может превышать цены Договора. 12.4. Исполнительная документация предоставляется в виде брошюры в 1 экз. и включает в себя титульный лист, содержание или перечень, исполнительную схему, подписанные обеими сторонами акты на скрытые работы, журналы производства работ, паспорта качества и сертификаты соответствия, в частности, гигиенический и Госпожнадзора, на использованные материалы и оборудование (в том случае, если такие материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации на территории РФ (или по требованию заказчика). |
| 13. Требования к сроку гарантий качества работ | 13.1. Подрядчик должен гарантировать: высокое качество всех работ, инженерных конструкций; своевременное устранение за свой счет недостатков, дефектов, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации. 13.2. Гарантия качества на выполняемые работ (и их результаты) должна составлять не менее 2 (двух) лет. Гарантийный срок обязательств на выполненные работы (и их результаты) исчисляется от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. |

ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОДРЯДЧИК

Ректор ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ                                 Индивидуальный предприниматель

Минздрава России

___________    И.В. Иванова                                                               _____________ Е.Ю. Крашенников

М.П.                                                                                      м.п.