| № | Наименование товара | Код ОКПД | Код КТРУ | Единица измерения | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Тип характеристики | Единица измерения характеристики | Значение качественной характеристики | Конкретное значение количественной характеристики | Диапазон значений количественной характеристики |
| 1 | Пробирка стеклянная с винтовой крышкой | 23.19.26.900 |  | уп | Назначение | качественная |  | Для определения первичной последовательности ДНК |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем | количественная | Кубический миллиметр, Микролитр |  |  | ≥ 120 и ≤ 135 |
|  |  |  |  |  | Совместимость | качественная |  | С фрагментатором нуклеиновых кислот |  |  |
|  |  |  |  |  | Технология применения | качественная |  | создание гидродинамического сдвига в растворе и формирование акустического микропотока |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр | количественная | миллиметр |  |  | ≥ 5 и ≤ 6 |
|  |  |  |  |  | Длина пробирки | количественная | миллиметр |  |  | ≥ 16 и ≤18 |
|  |  |  |  |  | Количество штук в упаковке | количественная | штука |  |  | ≥ 250 и ≤500 |