Описание объекта закупки
	№
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Ед. измерения
	Кол-во

	1 
	Набор калибраторов для количественного определения тиреотропного гормона (Thyroid-Stimulating Hormone (TSH CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	2 
	
	
	Предназначение
	калибровка количественного анализа содержания тиреотропного гормона
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина (Free Thyroxine (FT4 CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	10 
	
	
	Предназначение
	калибровка количественного анализа содержания свободного тироксина
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	11 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	12 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	13 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	14 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	15 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	16 
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	Набор калибраторов для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе (Antibody to thyroid peroxidase (Anti-TPO CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	18 
	
	
	Предназначение
	калибровка количественного анализа содержания антител к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	19 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	20 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	21 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	22 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	23 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	24 
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	Набор калибраторов для количественного определения общего простатспецифического антигена (total prostate specific antigen (t-PSA CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	26 
	
	
	Предназначение
	калибровка количественного анализа содержания общего простатспецифического антигена
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	27 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	28 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	29 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	30 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	31 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	32 
	
	
	
	
	
	
	
	

	33 
	Набор калибраторов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (carcinoembryonic antigen (СЕА CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	34 
	
	
	Назначение
	калибровочный материал для методоа определения раково-эмбрионального антигена
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	35 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	36 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	37 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	38 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	39 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	40 
	
	
	
	
	
	
	
	

	41 
	Набор калибраторов для количественного определения ракового антигена 125 (cancer antigen 125 (CA 125 CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	42 
	
	
	Предназначение
	калибровка количественного анализа содержания ракового антигена 125
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	43 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	44 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	45 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	46 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	47 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	48 
	
	
	
	
	
	
	
	

	49 
	Набор калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Free Triiodothyronine (FT3 CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	50 
	
	
	Предназначение
	калибровка количественного анализа содержания свободного трийодтиронина
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	51 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	52 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	53 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	54 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	55 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	56 
	
	
	
	
	
	
	
	

	57 
	Набор калибраторов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН-Vitamin D Total Calibrators / VD-T CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	58 
	
	
	Предназначение
	калибровочный материал для метода определения общего 25-гидроксивитамина D
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	59 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	60 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	61 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	62 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	63 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	64 
	
	
	
	
	
	
	
	

	65 
	Набор калибраторов для количественного определения инсулина (Insulin Calibrators / Insulin CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	66 
	
	
	Предназначение
	калибровочный материал для метода определения инсулина
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	67 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	68 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	69 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	70 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	Наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	71 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	72 
	
	
	
	
	
	
	
	

	73 
	Набор калибраторов для количественного определения витамина В12 (VB12) (Vitamin B12 Calibrators/VB12 CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	74 
	
	
	Назначениие
	калибровочный материал для метода определения витамина В12
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	75 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	76 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	77 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	78 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	Наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	79 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	80 
	
	
	
	
	
	
	
	

	81 
	Набор калибраторов для количественного определения секреторного белка 4 эпидидимиса человека (НЕ4 Calibrators) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	
	1

	82 
	
	
	Назначение
	калибровочный материал для методоа определения секреторного белка 4 эпидидимиса человека
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	83 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	84 
	
	
	Фасовка
	C0:1×1.2ml 
C1:1×1.0ml
C2: 1×1.0ml
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	85 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	86 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	87 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С, дней
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	88 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при -20 С, дней
	90
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	89 
	
	
	
	
	
	
	
	

	90 
	Набор калибраторов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg Calibrators (HBsAg CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	91 
	
	
	Предназначение
	калибровочный материал для метода определения поверхностного антигена вируса гепатита В
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	92 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	93 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	94 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	95 
	
	
	Калибратор готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	96 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	97 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при -20 С
	90
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	98 
	
	
	
	
	
	
	
	

	99 
	
	
	
	
	
	
	
	

	100 
	Набор калибраторов для качественного определения антител к вирусу гепатита C (Anti-HCV Calibrators (Anti-HCV CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	101 
	
	
	Предназначение
	калибровочный материал для метода определения антител к вирусу гепатита C
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	102 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	103 
	
	
	Фасовка
	2х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	104 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	2
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	105 
	
	
	Калибратор готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	106 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	107 
	
	
	






	
	
	
	
	

	108 
	Набор калибраторов для качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (HIV Calibrators (HIV CAL)) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	109 
	
	
	Предназначение
	калибровочный материал для метода определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	110 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	111 
	
	
	Фасовка
	2х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	112 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	2
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	113 
	
	
	Калибратор готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	114 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	115 
	
	
	
	
	
	
	
	

	116 
	Набор калибраторов для качественного определения антител к Treponema pallidum (Anti-TP Calibrators (Anti-TP CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	117 
	
	
	Предназначение
	калибровочный материал для метода определения антител к Treponema pallidum
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	118 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	119 
	
	
	Фасовка
	2х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	120 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	2
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	121 
	
	
	Калибратор готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	122 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	123 
	
	
	
	
	
	
	
	

	124 
	Набор калибраторов для количественного определения фолатов (Folate Calibrators/Folate CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	125 
	
	
	Предназначение
	калибровочный материал для метода определения фолата
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	126 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	127 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	128 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	129 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	130 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	131 
	
	
	
	
	
	
	
	

	132 
	Набор калибраторов для количественного определения С-пептида (C-Peptide Calibrators / C-Peptide CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	133 
	
	
	Предназначение
	калибровочный материал для метода определения С-пептида
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	134 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	135 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	136 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	137 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	138 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	139 
	
	
	
	
	
	
	
	


В техническом задании указываются конкретные характеристики и товарный знак на основании п.1 ч.1 ст.33 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в связи с закупкой реагентов к автоматическому анализатору для иммунологических исследований CL-1200i, Mindrаy – закрытая система, допускается использование только оригинальных расходных материалов.






