Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор калибраторов для количественного определения тиреотропного гормона (Thyroid-Stimulating Hormone (TSH CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровка количественного анализа содержания тиреотропного гормона | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина (Free Thyroxine (FT4 CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровка количественного анализа содержания свободного тироксина | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе (Antibody to thyroid peroxidase (Anti-TPO CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровка количественного анализа содержания антител к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения общего простатспецифического антигена (total prostate specific antigen (t-PSA CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровка количественного анализа содержания общего простатспецифического антигена | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (carcinoembryonic antigen (СЕА CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | калибровочный материал для методоа определения раково-эмбрионального антигена | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения ракового антигена 125 (cancer antigen 125 (CA 125 CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровка количественного анализа содержания ракового антигена 125 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Free Triiodothyronine (FT3 CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровка количественного анализа содержания свободного трийодтиронина | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН-Vitamin D Total Calibrators / VD-T CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровочный материал для метода определения общего 25-гидроксивитамина D | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения инсулина (Insulin Calibrators / Insulin CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровочный материал для метода определения инсулина | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения витамина В12 (VB12) (Vitamin B12 Calibrators/VB12 CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назначениие | калибровочный материал для метода определения витамина В12 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения секреторного белка 4 эпидидимиса человека (НЕ4 Calibrators) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Назначение | калибровочный материал для методоа определения секреторного белка 4 эпидидимиса человека | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | C0:1×1.2ml C1:1×1.0ml C2: 1×1.0ml | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С, дней | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при -20 С, дней | 90 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg Calibrators (HBsAg CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровочный материал для метода определения поверхностного антигена вируса гепатита В | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибратор готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при -20 С | 90 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для качественного определения антител к вирусу гепатита C (Anti-HCV Calibrators (Anti-HCV CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровочный материал для метода определения антител к вирусу гепатита C | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 2х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибратор готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (HIV Calibrators (HIV CAL)) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровочный материал для метода определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 2х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибратор готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для качественного определения антител к Treponema pallidum (Anti-TP Calibrators (Anti-TP CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровочный материал для метода определения антител к Treponema pallidum | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 2х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибратор готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения фолатов (Folate Calibrators/Folate CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровочный материал для метода определения фолата | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор калибраторов для количественного определения С-пептида (C-Peptide Calibrators / C-Peptide CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | калибровочный материал для метода определения С-пептида | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

В техническом задании указываются конкретные характеристики и товарный знак на основании п.1 ч.1 ст.33 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в связи с закупкой реагентов к автоматическому анализатору для иммунологических исследований CL-1200i, Mindrаy – закрытая система, допускается использование только оригинальных расходных материалов.