Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу систем кондиционирования

Выполнение работ по демонтажу системы кондиционирования в административных зданиях Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области (далее – Управление), в целях хозяйственного обеспечения функций Заказчика, установленных Положением об Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области (Заказчик), утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.05.2016 № П/0263.

1. Требования к демонтажу.

Демонтажу подлежат 4 внешних и внутренних блока кондиционеров мощностью до 5 кВт, работы будут выполняться в здании Управления.

Место демонтажа                                                       Таблица№1

| № п/п | Адрес | Количество (шт.) | Модель | Этаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Интернациональная, дом 19 | 1 | LG G07LH | 1 |

|  |  | 2 | LG S12LHP | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1 | LG S18LHP | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Работы должны выполняться согласно технического описания на данный тип сплит-системы. Снятые блоки сплит-систем возвращаются на склад Заказчика в полном объёме до подписания документа о приёмке по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 1А, за счет сил и средств Подрядчика.

Работы должны выполняться с использованием автовышек или другой специальной для данного вида работ техникой. Расходные материалы поставляет Подрядчик за свой счет.

Все работы выполняются согласно режима работы Заказчика и по согласованию с ним.

Срок выполнения работ в течение 5 рабочих дней с момента заключения                                                 контракта.

Оплата производится за счет средств федерального бюджета в течении 7 рабочих дней с момента подписания документа о приёмке Заказчиком.