 Техническое задание
на выполнение работ по демонтажу систем кондиционирования
Выполнение работ по демонтажу системы кондиционирования в административных зданиях Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области (далее – Управление), в целях хозяйственного обеспечения функций Заказчика, установленных Положением об Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области (Заказчик), утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.05.2016 № П/0263. 
1. Требования к демонтажу.
   Демонтажу подлежат 4 внешних и внутренних блока кондиционеров мощностью до 5 кВт, работы будут выполняться в здании Управления.

           Место демонтажа                                                       Таблица№1
	№ п/п
	Адрес
	Количество (шт.)
	Модель
	Этаж

	1
	Тамбовская область, г. Моршанск, 
ул. Интернациональная, дом 19
	1
	LG G07LH
	1


	
	
	2
	LG S12LHP
	2


	
	
	1
	LG S18LHP
	2



[bookmark: _GoBack]Работы должны выполняться согласно технического описания на данный тип сплит-системы. Снятые блоки сплит-систем возвращаются на склад Заказчика в полном объёме до подписания документа о приёмке по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 1А, за счет сил и средств Подрядчика.
Работы должны выполняться с использованием автовышек или другой специальной для данного вида работ техникой. Расходные материалы поставляет Подрядчик за свой счет.
Все работы выполняются согласно режима работы Заказчика и по согласованию с ним.
        Срок выполнения работ в течение 5 рабочих дней с момента заключения                                                 контракта. 
        Оплата производится за счет средств федерального бюджета в течении 7 рабочих дней с момента подписания документа о приёмке Заказчиком. 

