|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к государственному контракту |
|  | №100141356126100355 |
|  | от __.___________ 2026 |

Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка салфеток стерильных для чистых помещений.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 15.12.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| 1 | Салфетки сухие стерильные | шт | 1600 | Количество штук в упаковке | ≥ 800 |
|  |  |  |  | Стерильно | соответствие |
|  |  |  |  | Упаковка | Промыты дeонизированной водой, упакованы в вакуумную 2-ю упаковку в чистом помещении ISO 4 |
|  |  |  |  | Состав | полиэстер80; полиамид ≥ 20 |
|  |  |  |  | Плотность, г/м2 | ≥ 205 |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 30 |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 30 |
|  |  |  |  | Обработка краев | ультразвуком |
|  |  |  |  | Не содержит химических связующих | соответствие |
|  |  |  |  | Не вступает с реакцию с растворителями | соответствие |
|  |  |  |  | Стерилизация | Салфетки подвергаются гамма-облучению и сертифицированы на стерильность 10-6 SAL в соответствии с рекомендациями ANSI/AAMI/ISO 11137 |
|  |  |  |  | Документация | Наличие документа, подтверждающего использование салфеток в чистом помещении класса ИСО05/GMP A/B На каждую партию должен быть сертификат на стерильность. |