# Термостат электрический с охлаждением ТСО-1/80 СПУ

| Объем, л | 80 |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температур, °С | +5/+60 |
| Максимальное отклонение температуры любой точки рабочего объема, расположенной не ближе 50 мм от стенок камеры, от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, не более | ±1,5 |
| Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, не более | 180 |
| Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч., не менее | 500 |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее: длина х ширина х высота | 395х390х490 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина х ширина х высота | 625х530х935 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,25 |
| Напряжение/частота питающей сети, В / Гц | 220±10% / 50 |
| Масса, кг, не более: | 57 |