| № | КТРУ/ОКПД2, Наименование, Ед. измерения, количество, | ОПИСАНИЕ ТОВАРА, УСЛУГИ, РАБОТЫ (Техническая характеристика товара, работы, услуги) |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |
| 1 | КТРУ 21.20.23.110-00003541 Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, реагент | Определение | гликированного гемоглобина (HbA1c) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Метод | иммунофлуоресцентный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество определений | ≥25 шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Совместимость с анализатором Getein 1100, имеющимся в наличии у заказчика | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Совместимость калибровочного устройства (SD-карты) с анализатором Getein 1100, имеющимся в наличии у заказчика | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

1. Требования к качеству товара: Безопасность и качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям, предъявляемым к данному  наименованию Товара, и подтверждаться соответствующими документами. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантированного срока, установленного соответствующими государственными стандартами, техническими условиями или иными документами, действующими на территории РФ.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у   которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2. Требования к безопасности товара: товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, в соответствии с назначением и свойствами такого товара, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.

4. Требования  к таре,  упаковке, маркировке, поставке товара: Товар должен быть поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.

5. Требования к сроку годности товара: Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять: не менее 18 месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.

Условия поставки товаров, маркированных товарными знаками: Отсутствие обременений поставляемого товара правами третьих лиц.

В случае если поставляемый по Договору товар (партия товара) промаркирован обозначениями, зарегистрированными в качестве товарных знаков (иных средств индивидуализации), правообладателем которых Поставщик не является, Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику полученный от правообладателя товарных знаков (иных средств индивидуализации) документ, выражающий его согласие на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации (в том числе, его ввоз) поставляемого по настоящему Договору товара (партии товара).

В случае поставки товаров, маркированных товарными знаками, Поставщик по запросу Заказчика обязуется предоставить последнему документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации поставляемых товаров непосредственно правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия. Документами, подтверждающими указанный факт могут быть: лицензионные соглашения Поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий.

Поставщик предоставляет оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства производителя (изготовителя) товара.

В случае не подтверждения Поставщиком вышеназванных обстоятельств Заказчик вправе не принимать товар, относительно которого нет информации его обременения правами третьих лиц (в т.ч. правом на защиту интеллектуальной собственности).