ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева» (ФГБНУ «ИСМО им. В.С. Леднева»).

- ОКПД2 - ОКПД2. 43.39.1 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие;

- КТРУ. 43.39.10.000-00000002 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие.

3. Общие сведения:

| Предмет Контракта | Выполнение работ по локальному ремонту штукатурного и красочного слоёв фасада. |
| --- | --- |
| Наименование объекта | здание нежилое |
| Адрес | 101000, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16. |
| Место производства работ | Задний фасад здания, зоны повреждения на уровне 4 этажа |
| Срок выполнения работ | Начало: с даты заключения Контракта. Окончание: 31.08.2026. |

4. Цель работ.

Устранение выявленных дефектов (локальное отслоение и разрушение штукатурного слоя заднего фасада здания площадью 2 (два) кв.м.; нарушение красочного покрытия), поддержание объекта в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

5. Состав работ и технические требования.

5.1. Обеспечение доступа

Доступ к месту производства работ обеспечивается методом промышленного альпинизма.

5.2. Фасадные работы

Виды и объем работ

| № | Наименование работ | Объем работ (ед. измерения) | Объем работ (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: устройство анкерных креплений, навеска и перенавеска страховочного и рабочего тросов, работы с применением альпинистского снаряжения | усл. ед. | 1 |
| 2 | Демонтажные работы: отбивка старого штукатурного слоя, разделка и заделка отверстий, гнезд | м2 | 6 |
| 3 | Очистка поверхности фасада от загрязнений и старых покрытий | м2 | 6 |
| 4 | Грунтование поверхности составом глубокого проникновения (2 слоя, с материалом) | м2 | 6 |
| 5 | Антисептическая и антигрибковая обработка поверхности (с материалом) | м2 | 6 |
| 6 | Оштукатуривание фасада ремонтными и декоративными составами, восстановление рустов (с материалом) | м2 | 6 |
| 7 | Окраска фасада дисперсионной фасадной краской, усиленной силоксаном, за 2 слоя (с материалом) | м2 | 6 |

6. Требования к применяемым материалам:

материалы должны иметь предусмотренные действующим законодательством сопроводительные документы, подтверждающие качество (технические паспорта, сертификаты, декларации соответствия и пр.);

материалы должны быть совместимы с историческим основанием объекта (кирпичная кладка, известковые штукатурные слои);

применение гипсовых штукатурных составов не допускается;

замена элементов водосточной системы на пластиковые не допускается;

образцы материалов и колеровочные карты согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

7. Требования к производству работ:

работы выполняются в период с даты заключения Контракта по 31.08.2026 в согласованное с Заказчиком время;

Подрядчик гарантирует наличие всех необходимых разрешительных документов и лицензий, если такие требуются в соответствии с законодательством;

все необходимые разрешения и согласования для работ на объекте получаются Подрядчиком до их начала;

в ходе работ не допускается повреждение любых элементов фасада (лепной декор, карнизы, наличники);

строительный мусор и отходы вывозятся Подрядчиком ежедневно.

По завершении каждого этапа Подрядчик представляет Заказчику фотоотчёт.

Работы выполняются с помощью специального профессионального оборудования методом промышленного альпинизма. Работы на высоте должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск на выполнение данного вида работ в соответствии с требованиями действующего законодательства об охране труда.

На время выполнения работ соответствующие должны быть огорожены Исполнителем специальными знаками и надписями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

8. Ответственность при выполнении работ:

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при работе на высоте в соответствии с приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте», а также в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 Общие требования. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.

9. Порядок сдачи и приёмки работ.

9.1. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности к сдаче работ. Заказчик осуществляет приёмку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления.

9.2. Для приёмки Исполнитель представляет:

–	фотоотчёт о ходе и результатах выполнения работ;

–	копии документов о качестве применённых материалов;

–	акт контрольного пролива водосточной системы.

9.3. При выявлении несоответствий Заказчик направляет Исполнителю перечень замечаний. Исполнитель устраняет их в срок не более 5 (пяти) рабочих дней за свой счёт.

10. Гарантийные обязательства.

10.1. Гарантийный срок на выполненные работы — 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта приёмки.

10.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ или применения некачественных материалов, за свой счёт в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.

11. Перечень нормативно-правовых актов.

11.1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

11.2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

11.3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11.4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

11.6. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

11.7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

11.8. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

11.9. «ГОСТ 12.1.007-76. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 № 579).

11.10. «ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 № 670).

11.11. «ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка.  Общие требования и методы испытаний» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 18.07.1978 № 1941).

11.12. «ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 № 5039).

11.13. «ГОСТ Р 12.3.053-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда.  Строительство.  Ограждения предохранительные временные.  Общие технические условия» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.11.2020 № 1192-ст).

11.14. «ГОСТ 12.4.011-89. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих.  Общие требования и классификация» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 27.10.1989 № 3222).

11.15. «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875).

11.16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01».

11.17. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

11.18. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

11.19. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».

11.20. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 Общие требования.

11.21. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство».