ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аспиратора ПУ-3Э исп. 1 (12В) с аккумулятором и поверкой (или эквивалент) для нужд филиала "ЦЛАТИ по Ивановской области" ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО"

1. Общие сведения

1.1 Наименование товара. Аспиратор (далее -Товар).

1.2 Сведения о новизне. Товар должен быть новым, не являться выставочным образцом, свободной от прав третьих лиц, также должен соответствовать или превосходить требования и технические характеристики, приведенные в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

1.3 Область применения. Предназначен для автоматического отбора проб воздуха, паров и аэрозолей для проведения санитарного и экологического контроля.

1.4 Условия эксплуатации.

Диапазон температур окружающего воздуха, оС, от -10 до +40.

Диапазон относительной влажности окружающего воздуха, % до 98 при температуре 25 оС.

Диапазон атмосферного давления, мм рт.ст., от 630 до 800.

2. Общие требования к Доставке.

2.1 Доставка Товара в адрес Заказчика и подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами поставщика.

Поставка Товара осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством РФ.

Поставляемая продукция должна транспортироваться в надлежащей упаковке, обеспечивающей ее сохранность от повреждений при перевозке и хранении, всеми видами закрытого транспорта.

При погрузке и перевозке необходимо оберегать упаковочные ящики от ударов, не ставить ящики крышкой вверх, не бросать и не кантовать.

Поставка Товара осуществляется Исполнителем до склада Заказчика в количестве 1 (одной) единицы до адреса:

- 153002, г. Иваново, ул. 9-Января, д. 7А Получателем Товара является филиал «ЦЛАТИ по Ивановской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».;

3. Общие требования к Товару.

3.1. Одновременно с поставкой Поставщик предоставляет Заказчику следующий комплект документов:

3.1.1. Методика поверки СИ, указанная в описании типа на СИ (копия).

3.1.2. Паспорт и руководство по эксплуатации.

3.1.3. Комплект принадлежностей.

3.1.4. Комплект запасных частей.

Вся сопроводительная документация должна быть на русском языке.

Все оборудование должно быть работоспособным, в комплект поставки должны входить все необходимые для выполнения данного требования материалы и комплектующие.

Аспиратор должен быть включен в Государственный реестр СИ и на момент поставки иметь действующее свидетельство об утверждении типа СИ.

3.2. Прибор должен быть поверен в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020
№ 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». На момент получения оборудования обязательно наличие информации о поверке (с действующим сроком не менее 80% от межповерочного интервала) на бумажном носителе и сайте ФГИС «Аршин».

3.3. Основными требованиями к Товару являются соответствие его качеству, указанному в Техническом задании, а также соответствие требованиям стандартов и технических условий, предъявляемых к соответствующей категории Товара. Комплектация каждой единицы поставляемого товара должна соответствовать Приложению 2.

Товар должен поставляться с соблюдением требований к его транспортировке и хранению.

Указанная на упаковке информация должна включать в себя:

- название предприятия изготовителя или его товарный знак;

- каталожный номер;

- наименование Товара;

- указание об условиях хранения;

- информацию о свойствах Товара, на которые необходимо обратить внимание в процессе его транспортировки, хранения и использования.

4. Гарантийные обязательства

Исполнитель гарантирует надлежащее качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока на Товар. Гарантийный срок устанавливается равным гарантийному сроку предприятия-производителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки поставленного товара (документа о приемке).

Днем начала гарантийного срока на Товар является дата подписания сторонами Акта приемки поставленного товара.

Гарантийный срок Товара определяется предприятием-производителем с оформлением соответствующих документов (гарантийный талон и др.).

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или скрытые недостатки Товара и/или выполненных работ, Поставщик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком.

В случае устранения недостатков или дефектов Товара и/или выполненных работ, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков или дефектов Товара и/или выполненных работ, до дня окончания ремонта или замены на аналогичный Товар.

5. Стоимость Товара:

  - Стоимость Товара включает затраты на перевозку (в том числе транспортировку, погрузку и разгрузку, доставку и занос Товара в помещения Заказчика), первичную поверку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и включает в себя все издержки Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту.

Контактное лицо по вопросам выполняемых работ: С.В. Моторина, О.И. Умнова в рабочие дни по адресу: 153002, г. Иваново, ул. 9-Января, д. 7А телефон: (4932) 37-32-63, эл. почта: ivanovo@ clati-cfo.ru .

Приложение № 1 к техническому заданию

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество параллельно отбираемых проб 3 | Качественная | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Продолжительность отбора пробы | Количественная | ≤2 и ≥60 | мин | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Предел основной относительной погрешности измерения объема пробы | Количественная | 5 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем пробы воздуха измеряется встроенным в электронным счетчиком объема | Качественная | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установка времени отбора, мин | Качественная | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Индикация отобранного объема по каналу, л | Качественная | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Таймер среднесуточного отбора | Качественная | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие встроенного аккумулятора 12 В | Качественная | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Питание от сети переменного тока | Количественная | 220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Питание от встроенного аккумулятора | Количественная | 12 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Приложение № 2 к техническому заданию

Комплектация поставки одной единицы товара

| Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- |
| Аспиратор | 1 |
| Вставка плавкая | 1 |
| Шнур соединительный (12 В) | 1 |
| Шнур соединительный (220 В) | 1 |
| Сумка | 1 |
| Руководство по эксплуатации (формуляр) с клеймом о поверке | 1 |