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Техническое задание на поставку водоприемной решетки 
Наименование товара
	№
	Наименование
	Ед.изм
	ОКПД2
	ОКВЭД2
	КТРУ
	Характеристики поставляемого товара
	Кол-во

	1
	Решетка водоприемная  


[image: Фото 1]
	шт
	25.99.29.190
	25.99
	
	Тип – решетка  Gidrolica DN100 PB-10.13.6.50
Тип решетки щелевая
Материал - чугун
Длина - 500 мм
Ширина - 136 мм
Высота - 13 мм
Цвет - черный
Класс нагрузки - C250
Гидравлическое сечение - DN100
В комплект входит:  Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100
Длина: 119 мм
Ширина: 28 мм
Высота: 14 мм
Ширина гидравлического сечения	DN100

	60


 

	
	№ п\п
	Адрес поставки товара

	1
	2

	1
	140170, Московская область, г.Бронницы, Заводской пр.д.1



Сроки поставки товара
	№ п\п
	Сроки поставки товара

	1
	2

	1
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора



Иные условия поставки товара
	№ п\п
	Иные условия поставки товара

	1
	2

	



1
	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), его потребительские свойства не должны быть восстановлены, не должен иметь в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, не должен иметь дефектов и нарушений целостности упаковки, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по изготовлению товара.
Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Экологические требования (параметры) товара должны соответствовать требованиям соответствующих ТУ, технических регламентов и иных актов, принятых для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами (декларациями о соответствии (сертификатами)), иными документами при поставке товара. Класс пожарной (при  условий предъявлений требований законодательством РФ) опасности должен подтверждаться наличием сертификата противопожарной безопасности.

Требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке товара:
Упаковка товара должна соответствовать требованиям: - ТР ТС 005/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки». Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, с учетом специфических свойств и особенностей, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, наименование компании-производителя, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Товар должен иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Маркировка товара должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию товара в соответствии с наименованием товара.
Не допускается поставка товара в потребительской таре (упаковке) без этикетки (листка-вкладыша).
Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на месте поставки товара.

	2
	Поставка и разгрузка осуществляется за счёт сил и средств поставщика.


Коды ОКПД2
	№ п\п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	
	25.99.29.190
	Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки


Коды ОКВЭД2
	№ п\п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	
	25.99
	Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки


Коды КТРУ
	№ п\п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	
	
	




Начальник отдела эксплуатации                                                                                                                                                 Андреев С.А.
                                                                                                                                 (подписано установленным порядком)
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