УТВЕРЖДАЮ

Специалист по закупкам ФГБУ ПОО

«ГУОР г. Бронницы МО» Астудина Е.Н.

(утверждено установленным порядком)

_________________

______________2026 г.

Техническое задание на поставку водоприемной решетки

Наименование товара

| № | Наименование | Ед.изм | ОКПД2 | ОКВЭД2 | КТРУ | Характеристики поставляемого товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решетка водоприемная | шт | 25.99.29.190 | 25.99 |  | Тип – решетка Gidrolica DN100 PB-10.13.6.50 Тип решетки щелевая Материал - чугун Длина - 500 мм Ширина - 136 мм Высота - 13 мм Цвет - черный Класс нагрузки - C250 Гидравлическое сечение - DN100 В комплект входит: Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 Длина: 119 мм Ширина: 28 мм Высота: 14 мм Ширина гидравлического сечения DN100 | 60 |

| № п\п | Адрес поставки товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | 140170, Московская область, г.Бронницы, Заводской пр.д.1 |

Сроки поставки товара

| № п\п | Сроки поставки товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора |

Иные условия поставки товара

| № п\п | Иные условия поставки товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), его потребительские свойства не должны быть восстановлены, не должен иметь в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, не должен иметь дефектов и нарушений целостности упаковки, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по изготовлению товара. Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Экологические требования (параметры) товара должны соответствовать требованиям соответствующих ТУ, технических регламентов и иных актов, принятых для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами (декларациями о соответствии (сертификатами)), иными документами при поставке товара. Класс пожарной (при условий предъявлений требований законодательством РФ) опасности должен подтверждаться наличием сертификата противопожарной безопасности. Требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке товара: Упаковка товара должна соответствовать требованиям: - ТР ТС 005/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки». Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, с учетом специфических свойств и особенностей, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, наименование компании-производителя, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Товар должен иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Маркировка товара должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию товара в соответствии с наименованием товара. Не допускается поставка товара в потребительской таре (упаковке) без этикетки (листка-вкладыша). Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на месте поставки товара. |
| 2 | Поставка и разгрузка осуществляется за счёт сил и средств поставщика. |

Коды ОКПД2

| № п\п | Код ОКПД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 25.99.29.190 | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки |

Коды ОКВЭД2

| № п\п | Код ОКВЭД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 25.99 | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки |

Коды КТРУ

| № п\п | Код КТРУ | Расшифровка |
| --- | --- | --- |

Начальник отдела эксплуатации                                                                                                                                                 Андреев С.А.

(подписано установленным порядком)