Утверждаю 

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены

 и эпидемиологии в Воронежской области»

____________________ Стёпкин Ю.И.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку наборов реагентов для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».
	№

п/п
	Наименование товара
 
	Характеристика
	Ед.

изм.
	Кол- во

	1. 
	Набор реагентов для качественного определения РНК вируса эпидемического паротита (Mumps virus) методом ПЦР AmpliSens Mumps virus
	Выявление РНК вируса эпидемического паротита

в биологическом материале методом ОТ-ПЦР.
Качественного определения РНК вируса эпидемического

паротита (Mumps virus) в биологическом материалеметодом ОТ-ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов

амплификации.

Наличие экзогенного внутреннего контрольного образца - для контроля эффективности экстракции РНК и реакции амплификации.

Положительный контрольный образец (ПКО), отрицательный контрольный образец (ОКО), проходящие все этапы - для обеспечения контроля качества реакции амплификации, этапа выделения нуклеиновой кислоты, обратной транскрипции и последующих этапов анализа.

Наличие Ревертазы - для обеспечения реакции обратной транскрипцией.

Фасовка – флаконы с реагентами.

Материал исследуемого материала - мазки со слизистой

оболочки ротоглотки.

Количество выполняемых тестов – 48.
	набор
	2


Требования к качеству и безопасности товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, сертификатам, паспортам или декларациям соответствия качеству, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. 

Поставщик с товаром предоставляет регистрационные удостоверения (при наличии), паспорт на русском языке и иные документы (копии документов) подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ. Товар доставляется поставщиком, упаковка и маркировка в соответствии с требованием ГОСТ.

Место поставки товара:

Поставка товара осуществляется в рабочие дни силами и за счет Поставщика непосредственно по адресу Заказчика: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов 21 в период с 09ч.00 мин. до 17ч.00 мин. (время московское). Конкретное время поставки должно согласовываться Поставщиком с Заказчиком.

Срок поставки товара:
Поставка Товара в полном объеме должна быть осуществлена в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Порядок формирования цены государственного контракта: 

Цена контракта включает стоимость поставляемого товара, расходы на перевозку, доставку и разгрузку товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей.

Требования к гарантийному сроку:

Срок действия гарантии на данный вид товара, должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара.
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