III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для введения сосудистого катетера (Вид 1) 32.50.13.110-00005130 |  |  |
|  | Назначение: для трансрадиального доступа |  | Да |
|  | Интродьюсер: |  | Да |
|  | Размер 6 F |  | Да |
|  | Длина | см | ≥ 10 и ≤ 11 |
|  | Гидрофильное покрытие |  | Да |
|  | Трехходовой краник |  | Да |
|  | Гемостатический клапан |  | Да |
|  | Боковая магистраль |  | Да |
|  | Дилататор |  | Да |
|  | Проводник с гидрофильным покрытием |  | Да |
|  | Длина | мм | ≥ 450 |
|  | Диаметр 0,021 дюйм |  | Да |
|  | Пункционная игла: |  | Да |
|  | Номинальный наружный диаметр трубки иглы 0,8 мм (21 G) |  | Да |
|  | Номинальная длина трубки иглы | мм | ≥ 36 и ≤ 40 |
| 2 | Набор для введения сосудистого катетера (Вид 2) 32.50.13.110-00005130 |  |  |
|  | Назначение: для феморального (бедренного) доступа |  | Да |
|  | Интродьюсер: |  | Да |
|  | Размер 6 F |  | Да |
|  | Длина | см | ≥ 10 и ≤ 11 |
|  | Гидрофильное покрытие |  | Да |
|  | Трехходовой краник |  | Да |
|  | Гемостатический клапан |  | Да |
|  | Боковая магистраль |  | Да |
|  | Дилататор |  | Да |
|  | Проводник с гидрофильным покрытием |  | Да |
|  | Длина | мм | ≥ 450 и ≤ 500 |
|  | Диаметр 0,038 дюйм (0,97 мм) |  | Да |
|  | Пункционная игла: |  | Да |
|  | Номинальный наружный диаметр трубки иглы | мм | ≥ 0,9 и ≤ 1,27 |
|  | Номинальная длина трубки иглы | мм | ≥ 36 и ≤ 80 |
| 3 | Набор для введения сосудистого катетера (Вид 3) 32.50.13.110-00005130 | 20 |  |
|  | Назначение: для феморального (бедренного) доступа |  | Да |
|  | Интродьюсер: |  | Да |
|  | Размер 7 F |  | Да |
|  | Длина 11 см | см | ≥ 10 и ≤ 11 |
|  | Гидрофильное покрытие |  | Да |
|  | Трехходовой краник |  | Да |
|  | Гемостатический клапан |  | Да |
|  | Боковая магистраль |  | Да |
|  | Дилататор |  | Да |
|  | Проводник с гидрофильным покрытием |  | Да |
|  | Длина | мм | ≥ 450 и ≤ 500 |
|  | Диаметр 0,038 дюйм (0,97 мм) |  | Да |
|  | Пункционная игла: |  | Да |
|  | Номинальный наружный диаметр трубки иглы | мм | ≥ 0,9 и ≤ 1,27 |
|  | Номинальная длина трубки иглы | мм | ≥ 36 |
| 4 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования 32.50.13.110-00005072 |  |  |
|  | Диаметр проводника | дюйм | 0.03500000000 |
|  | Длина проводника | СМ | Больше или равно 260.00000000000 |
|  | Материал покрытия проводника: политетрафторэтилен |  | Наличие |
|  | Форма кончика: J-образная с радиусом загиба 3мм |  | Наличие |

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.