Описание объекта закупки на 2026 год

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю

ОКПД2: 28.14.12.110 – Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура

25.99.11.112 — Раковины из нержавеющей стали

Описание, технические характеристики, количество:

Для более детального описания товара, отвечающего требованиям заказчика, помимо показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся потребительских свойств товара, качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены стандартами, принятыми в соответствие с  законодательством Российской Федерации о регулировании качества, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации, использовались показатели, требования, условные обозначения и терминология, применяемые производителями в технической документации и на официальных сайтах.

Поставляемый товар должны быть новым, не бывший в использовании. Товар не должен иметь царапин, трещин, сколов и иных повреждений (в соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гибкая подводка для смесителя (ВР – ВР) | Тип: гибкая подводка Длина (см): 50 Присоединительный диаметр: ½ Назначение: для воды Подключение: внутренняя – внутренняя резьба Вид подводки: резиновая в металлической оплетке Дополнительная информация: ВР1/2*ВР1/2 | шт | 5 |
| 2 | Гибкая подводка для смесителя (ВР – НР) | Тип: гибкая подводка Длина (см): 50 Присоединительный диаметр: ½ Назначение: для воды Подключение: внутренняя – наружная резьба Вид под водки: резиновая в металлической оплетке Дополнительная информация: M10 (35мм)*ВР1/2 | шт | 10 |
| 3 | Сифон для раковины гофрированный | Тип: сифон Назначение: для раковины Конструкция сифона: бутылочный Регулировка по высоте: есть Диаметр подключения (мм): 50 Комплектация: сифон, гидрозатвор, решетка, шланг гофрированный Материал: пластик, нержавеющая сталь Минимальная высота (мм): 55 Максимальная высота (мм): 150 Цвет: белый | шт | 5 |
| 4 | Мойка нержавеющая сталь 500*500 мм | Тип: мойка Установка: накладная Форма: прямоугольная Количество чаш: 1 основная Материал: нержавеющая сталь Измельчитель пищевых отходов: нет Дополнительная информация: поверхность матовая, толщина металла 0,4мм Габариты: Размеры мойки (Д*Ш) мм: 500*500 Диаметр сливного отверстия (мм): 45-52 (1 1/2") | шт | 5 |
| 5 | Смеситель для раковины с нижней подводкой | Тип: двухвентельный смеситель Запорный клапан: керамический картридж Материал корпуса: латунь/цинк* Покрытие: хром Форма излива: традиционная Конструкция: поворотный излив Резьба на входе (мм): М10 Монтаж Монтаж на горизонтальную поверхность Встраиваемый: нет Количество монтажных отверстий: 1 Тип подводки: гибкая Выдвижной излив: нет Тип аэратора: стандартный Особенности Общая высота (см): не менее 19* Высота излива (см): не менее 14* | шт | 5 |

Качество и безопасность товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен соответствовать требованиям заказчика по качеству и техническим характеристикам.

Поставляемый товар не должен содержать элементов и материалов, оказывающих вредных воздействий на окружающую природную среду при эксплуатации.

* Если в описании объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации, показатели, требования, условные обозначения и терминология, то необходимость использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлена наличием у заказчика определенных потребностей, связанных со спецификой его деятельности, данные показатели, требования, условные обозначения являются важными и необходимыми для выполнения функций заказчика, а их использование направлено на приобретение товара в наилучшей степени отвечающего потребностям заказчика.

** При указании в настоящем Техническом задании на товарный знак, его следует читать со словом "или эквивалент". Участник имеет право предоставить предложение о товаре, эквивалентное установленному в Техническом задании. Эквивалентность определяется по установленным показателям.

Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы.

Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к заключению контракта.

***  -  показатели, указанные данным знаком (*), обязательны к заполнению и должны быть конкретными, не содержать формулировки не менее/не более, непредставление конкретных показателей является основанием для отказа в допуске к заключению контракта.