ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Предмет закупки: Поставка ГСМ
Поставки бензина и дизельного топлива на 2026 г. (3 квартал)
Заказчик: Филиал Баксанская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований Российской академии наук.
Срок поставки товара: со 2 июля 2026г. по 30 сентября 2026г
	Наименование товара
	Автомобильный бензин марки АИ-92 (Топливо)
	Автомобильный бензин марки АИ-95 (Топливо)
	Дизельное топливо

	Единица  измерения 
	Литр


	Количество
	692,32
	1500
	2800

	Технические характеристики товара 
	Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу: ≥ 92 и <95. 
Экологический класс: не ниже К5. 
Соответствие ГОСТ Р 51105-97 или ГОСТ 32513-2013, 
Соответствие ТР ТС 013/2011.
	Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу -  ≥ 95 и <98 
Экологический класс – не ниже К5
Соответствие ГОСТ 51105-97
	Сорт/класс топлива: Не ниже C/Не ниже 1
Тип топлива дизельного: Летнее/зимнее
Экологический класс: Не ниже К5.
Соответствие ГОСТ 32511-2013.
Соответствие ТР ТС 013/2011.

	Требования к качеству и безопасности товара 
	- Весь поставляемый Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта качества и соответствовать всем государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Поставляемый Товар также должен соответствовать следующим нормативным актам: 
Федеральному закону Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральному закону Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
Приказу Минэнерго России от 19.06.2003 № 231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения».


	Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара

	соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации стандартов: на неэтилированный бензин, применяемый в качестве топлива для автомобильных двигателей, ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. На дизельное топливо ГОСТ Р 51105-97 и требованию технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утверждённому постановлением правительства РФ от 27.02.2008г. № 118.
 - Товар должен иметь действующие сертификаты соответствия, согласно требованиям нормативных актов, разрешающие использование Товара на территории Российской Федерации (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»). Товар не должен содержать воду и механические примеси, должен быть безопасным в условиях своего обычного использования.


	Периодичность поставки товаров
	ежедневно, круглосуточно, по мере возникновения потребности у ПОКУПАТЕЛЯ, с момента подписания Договора по 30.06.2025г. включительно или по достижению предельной суммы Договора.


	Место поставки и требование к отгрузке Товара
	Поставка Товара осуществляется с применением автоматизированной системы безналичного расчёта с помощью магнитных (электронных) карт через сеть автозаправочных станций на территории Северо-Кавказского федерального округа, Южного федерального округа и Центрального Федерального округа, которые должны соответствовать следующим требованиям:
- круглосуточная работа АЗС;
- автозаправочный комплекс должен обеспечивать заправку топливом через раздаточные колонки безналичным способом – по электронным топливным картам;
- наличие на АЗС аппаратуры автоматизированной системы безналичного расчёта с помощью магнитных (электронных) карт;
- ведение автоматизированного учёта потребления топлива автотранспортом ПОКУПАТЕЛЯ;
- наличие АЗС в непосредственной близости (не более 7 км) от фактического адреса филиала: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.п. Эльбрус, п. Нейтрино, ул. Губасанты д. 2а. 
- количество магнитных (электронных) карт предоставляется по потребности ПОКУПАТЕЛЯ. Ориентировочное количество карт (не менее 14 шт.)
 - магнитные (электронные) карты должны быть защищены персональным идентификационным номером (ПИН-кодом).


	Требования к порядку сдачи и приемки товара
	Вместе с ГСМ (товаром) Поставщик передает Заказчику документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ: счет-фактуру (при наличии) и товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на товар в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), акт - сдачи приемки товара. 



