ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение комплекса работ по ремонту системы кондиционирования ВПО «Шолохов-Центр»

На выполнение работ : комплексное выполнение работ по ремонту  системы кондиционирования по адресу : г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая 125/69.

1.Состав и общие требования к выполнению работ:

. Выполнять работы по замене (демонтаж/монтаж) дренажного насоса для системы кондиционирования в кабинете заведующего ВПО «Шолохов Центр».

. Ремонт провести после подписания договора в течении одного дня по согласованию с заказчиком.

. Прибыть для выполнения комплексного ремонта климатического оборудования в течении суток с момента получения от заказчика заявки.

.При выполнении работ по ремонту, допускается использовать запасные части как Подрядчика, так и Заказчика.

. Перед выполнением работ по ремонту стоимость запасных частей согласовывается с Заказчиком.

. В стоимость ремонта должны быть включены расходные материалы (моющие и очищающие средства, салфетки и т.д.)

2.Требования к безопасности выполнения работ:

. Перед началом работ, Подрядчик оформляет Акт допуска для производства работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

. Работы должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты. На спецодежде должен быть логотип организации.

. Работы производить в соответствии с приказом Минтруда и Соцзащиты N155н от 28.03.2014г. ПОТ РО 14000-005-98

. Работы в действующих электроустановках Подрядчика должен вести в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ).

. При выполнении работ на высоте Подрядчик должен руководствоваться Правилами по охране труда при работе на высоте от 17.05.2015г.

. Подрядчик отвечает за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика.

3. Требования к персоналу Подрядчика:

. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности на группу не ниже 3 до 1000В. Копии удостоверений предоставить заказчику перед подписанием договора.

. Персонал должен быть аттестован для работ на высоте, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (Приказ Минтруда и соцзащиты России от 155н от 28.03.2014г).

Инженер по ЭМО                                                                                           Меняйленко И.В.

Приложение N1

К техническому заданию

Комплекс работ по ремонту

Произвести замену(монтаж/демонтаж) дренажного насоса для системы кондиционирования в количестве – 1шт;

Заменить капиллярную трубку диаметром 8мм в количестве 3м, от дренажного насоса до врезки в общую дренажную систему кондиционирования;

Произвести монтаж и демонтаж внутреннего блока сплит-системы с заменой соединительных гаек ф1/4 (1шт) и ф3/8 (1шт);

Требования к дренажному насосу:

- производительность не менее 30 л/ч

- максимальный подъем не менее 15м

- уровень шума (на расстоянии 1м) не более 20дБ

- мощность не более 6Вт

- емкость резервуара не менее 250мл

- степень пылевлагозаиты IP65