ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание метрологических услуг (поверка средств измерений) 
для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу

- Правовое основание закупки

- Основанием для закупки является План-график закупок на 2026 год. - Нормативные затраты установлены в соответствии с требованиями, предусмотренными приказом Федерального казначейства от 03.11.2021 № 300 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и подведомственного Федерального казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», не отнесённых к затратам в сфере информационно-коммуникационных технологий», на основании статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (пункт 5.6.4.13. Затраты на метрологические услуги и поверку средств измерения).

- Перечень и объём услуг

- Для целей настоящего технического задания используются следующие основные понятия: - Заказчик – Федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР»); - услуги – метрологические услуги (поверка и калибровка средств измерений). - Все термины, определения, сокращения, используемые в настоящем техническом задании, применяются в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - Перечень и объём услуг. № п/п; Наименование услуги; Описание услуги (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели, вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат); ОКПД 2; Количественный показатель объема услуги (Усл. Ед.). Оказание метрологических услуг (поверка средств измерений) для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу; Оказание метрологических услуг (поверка средств измерений) для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу: 1. Микроомметр Ф4104-М1; Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки (71.12.40.129); 1. - Весь объем оказываемых услуг принимается за 1 (одну) условную единицу.

- Место оказания услуг

- Место оказания услуг в части поверки средств измерений – место нахождения Исполнителя. - Место оказания услуг в части приёма-передачи средств измерений, подлежащих поверке: административное здание по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский р-он, ул. Котовского, д. 1/10, лит. В (далее – Объект).

- Срок оказания услуг

- Срок оказания услуг – в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с даты заключения Контракта. - Срок оказания услуг включает в себя оказание метрологических услуг (поверка средств измерений) и передача данных о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

- Порядок оказания услуг

- В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, с даты заключения Контракта, но до начала оказания услуг, Исполнитель обязан: - направить Заказчику информацию о назначении лица, ответственного за исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием контактных данных такого лица, включая номер телефона и адрес электронной почты, для ведения оперативных переговоров; - согласовать с Заказчиком дату и время приёма-передачи средств измерений, подлежащих поверке, на Объекте. - Исполнитель обязан принять средства измерений, подлежащие поверке, на Объекте в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, с даты заключения Контракта. - Приём-передача средств измерений, подлежащих поверке, осуществляется на Объекте в рабочее время Заказчика: в рабочие дни при 5-дневной рабочей неделе с 09:00 до 18:00, в предвыходные и предпраздничные дни с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. - При приёме-передаче средств измерений, подлежащих поверке, оформляется Акт приёма-передачи средств измерений по форме, предусмотренной приложением № 1 к Техническому заданию. Передача средств измерений не должна создавать помех рабочему процессу и (или) нарушать режим работы Заказчика. - Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», приказом от 27 января 2025 г. N 336 «Об утверждении порядка признания результатов калибровки и использования их при поверке средств измерений в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений, требований к оформлению результатов калибровки, включая прослеживаемость, и содержанию сертификата калибровки». - Результаты оказанных услуг должны быть оформлены следующим образом: - в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям), Исполнитель наносит знак поверки на средства измерений и (или) выдаёт свидетельства о поверке, оформленные в соответствии с Требованиями к содержанию свидетельства о поверке, утверждёнными приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510, и (или) в паспорт (формуляр) средств измерений вносит запись о проведённой поверке или в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям), Исполнитель выдаёт извещения о непригодности к применению средства измерений. - Свидетельства о поверке и (или) извещения о непригодности к применению средства измерений должны быть выданы Исполнителем в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём опубликования сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. - Знаки поверки наносятся на средства измерений, которые по результатам поверки соответствуют метрологическим требованиям, и конструкция которых предусматривает возможность нанесения знаков поверки. - Оформление результатов поверки в паспорте (формуляре) средств измерений, по результатам поверки которых подтверждено их соответствие метрологическим требованиям, включает запись о проведенной поверке в виде «поверка выполнена». Указанная запись заверяется подписью работника Исполнителя, проводившего поверку средств измерений (далее – поверитель) с расшифровкой подписи (указываются фамилия и инициалы поверителя), наносится знак поверки и указывается дата поверки. - Извещения о непригодности средств измерений должны содержать описание средства измерений, не соответствующего по результатам поверки метрологическим требованиям и признанным непригодным к дальнейшему применению (наименование и обозначение типа средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, заводской, серийный номер или буквенно-цифровое обозначение), сведения о методике поверки, в соответствии с которой проводилась поверка, сведения о проведенной поверке (первичная или периодическая), при проведении которой выявлено несоответствие метрологическим требованиям и средство измерений признано непригодным к дальнейшему применению, причины непригодности, сведения о поверителе, проводившем поверку (фамилия и инициалы), номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, дату поверки. - Свидетельства о поверке и извещения о непригодности оформляются Исполнителем на бумажном носителе или в виде электронного документа на основании сведений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. - Оформленные на бумажном носителе свидетельства о поверке и извещения о непригодности подписываются Исполнителем. - На свидетельство о поверке наносится действующий на дату выдачи свидетельства о поверке знак поверки Исполнителя в соответствии с Требованиями к знаку поверки, утверждёнными приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510. На извещение о непригодности ставится печать Исполнителя (при наличии). - Оформленные в виде электронного документа свидетельства о поверке и извещения о непригодности подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью Исполнителя. - При оформлении свидетельств о поверке в соответствии с приказом от 27 января 2025 г. N 336 «Об утверждении порядка признания результатов калибровки и использования их при поверке средств измерений в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений, требований к оформлению результатов калибровки, включая прослеживаемость, и содержанию сертификата калибровки» срок действия свидетельств о поверке, как и результатов поверки, устанавливается исходя из интервалов между поверками, установленных при утверждении типов средств измерений, и исчисляется с даты проведения калибровки, указанной в сертификатах калибровки. На оборотной стороне свидетельств о поверке при оформлении их на бумажном носителе или в свидетельствах о поверке, оформленных в виде электронного документа, должно быть указано, что поверка средства измерений произведена на основании признания результатов калибровки и использования их при поверке в соответствии с приказом от 27.01.2025 № 336 «Об утверждении порядка признания результатов калибровки и использования их при поверке средств измерений в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений, требований к оформлению результатов калибровки, включая прослеживаемость, и содержанию сертификата калибровки».

- Требования качества и безопасности

- Качество и безопасность услуг должны соответствовать требованиям, предусмотренным применимым законодательством Российской Федерации, включая: - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»; - Приказ от 27.01.2025 № 336 «Об утверждении порядка признания результатов калибровки и использования их при поверке средств измерений в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений, требований к оформлению результатов калибровки, включая прослеживаемость, и содержанию сертификата калибровки».

- Порядок сдачи и приемки результатов услуг

7.1. В срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока оказания услуг, Исполнитель обязан составить, подписать в 2 (двух) экземплярах и передать Заказчику Акт приёма-передачи оказанных услуг, форма которого предусмотрена приложением № 2 к техническому заданию. 7.2. Заказчик в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения Акта приёма-передачи оказанных услуг, обязан проверить объём и качество оказанных услуг и, в случае отсутствия претензий по сроку, объёму, качеству таких услуг, подписать оба экземпляра акта и направить один из них Исполнителю либо, в случае обнаружения недостатков, в тот же срок направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приёмки результатов оказанных услуг с указанием обнаруженных недостатков и сроков их устранения. Заказчик, по факту окончания оказания Услуг в полном объеме, с помощью программы «1С: Бухгалтерия» формирует, подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг (Приложение № 3 к Техническому заданию) (далее – Акт ПТРУ) и направляет на подписание Исполнителю. Исполнитель в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня, передает подписанный со своей стороны Акт ПТРУ Заказчику. 7.3. Исполнитель в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты получения мотивированного отказа, обязан безвозмездно устранить обнаруженные недостатки при условии, что они не выходят за пределы обязательств, предусмотренных Контрактом, повторно составить, подписать в 2 (двух) экземплярах и передать Заказчику Акт приёма-передачи оказанных услуг. 7.4. Заказчик в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты получения Акта приёма-передачи оказанных услуг, обязан повторно проверить объём и качество оказанных услуг и, в случае подтверждения устранения ранее обнаруженных недостатков, подписать оба экземпляра акта и направить один из них Исполнителю либо, в случае обнаружения неустранённых недостатков, в тот же срок повторно направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки результатов оказанных услуг. 7.5. В случае направления Исполнителю повторного мотивированного отказа, оказанные услуги считаются непринятыми, а Заказчик вправе инициировать расторжение Контракта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, с начислением предусмотренных Контрактом штрафов, размер которых определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. 7.6. Услуги, предусмотренные Контрактом, считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи оказанных услуг.

- Требования к гарантии качества, к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества

- Исполнитель обязан гарантировать качество на весь объём оказанных услуг. - Гарантийный срок не предусмотрен. Результаты оказанных услуг должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их качеству, в момент их передачи Заказчику. - В случае обнаружения в ходе приёмки недостатков оказанных услуг Исполнитель обязан обеспечить их устранение за счёт собственных средств в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днём уведомления об их наличии.

- Требования к передаче Заказчику технических документов по завершении и сдаче услуг

8.1. По завершении и сдаче оказанных услуг Исполнитель передаёт Заказчику: 8.1.1.свидетельство о поверке или извещение о непригодности к применению средства измерений.

- Порядок оплаты

- Выплата авансового платежа не предусмотрена. - Оказанные услуги оплачиваются Заказчиком за счёт средств федерального бюджета в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приёма-передачи оказанных услуг и предоставления Исполнителем счёта на оплату, счёта-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерацией). Платежи по Контракту производятся в безналичной форме в денежной валюте Российской Федерации (рублях).

- Ответственность сторон

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. - Размер неустоек (пени, штрафа) определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». - Выплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту. - Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения такого запроса. - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. - Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются судом (арбитражным судом) по месту нахождения Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербург. - До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. - Изменение условий Контракта не допускается, за исключением их изменения в случаях предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

- Иные требования

- Согласно требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Исполнитель должен быть аккредитован в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений. - Все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, включены в цену Контракта. - В случае причинения материального ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц по вине Исполнителя, последний обязан устранить причинённый ущерб за счёт собственных средств в согласованные с Заказчиком, третьими лицами сроки. - Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, – ведущий эксперт отдела технической эксплуатации зданий Межрегионального филиала Федерального казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге Воронина Елена Разяповна (812) 679-22-46 доб. 3504.

Приложения к техническому заданию

Приложение № 1 «Форма Акта приёма-передачи средств измерений».

Приложение № 2 «Форма Акта приема-передачи оказанных услуг».

Приложение № 3 «Форма Акта приемки товаров, работ, услуг».

ФОРМА

Приложение № 1
к техническому заданию

| АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к Контракту от |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |
| на оказание метрологических услуг (поверка средств измерений) для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата составления) |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся представители Сторон, составили настоящий акт о том, что |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  | Федеральное казённое учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |
| (полное и сокращённое наименования Заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| передал, а Исполнитель _______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (полное и сокращённое наименования исполнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принял по адресу |  |  |  | __________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (место нахождения средств измерений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| следующие средства измерений, подлежащие поверке (калибровке): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование средства измерения | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микроомметр Ф4104-М1 | 1 |

Исполнитель обязуется оказать метрологические услуги в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, включая: - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»; - Приказ от 27.01.2025 № 336 «Об утверждении порядка признания результатов калибровки и использования их при поверке средств измерений в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений, требований к оформлению результатов калибровки, включая прослеживаемость, и содержанию сертификата калибровки».

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

| Заказчик |  |  |  | Исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР») |  |  |  |  |  |  |
| (должность представителя) |  |  |  | (должность представителя) |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы имени, отчества (при наличии)) |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы имени, отчества (при наличии)) |
| М.П. |  |  |  | М.П. |  |  |

ФОРМА

Приложение № 2
к техническому заданию

Исполнитель

| Наименование банка Исполнителя |  | БИК | БИК банка Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН Исполнителя | КПП Исполнителя | р/с | Расчётный счёт Исполнителя |
| Полное наименование Исполнителя |  | к/с | Корреспондентский счёт банка Исполнителя |
| Место нахождения (адрес) Исполнителя |  |  |  |

Заказчик

| Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург |  | БИК | 014030106 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | р/с | 03211643000000017200 |
| ИНН 7709895509 | КПП 780143001 | к/с | 40102810945370000005 |
| Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге |  | л/с | 03721D10170 в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге) |
| 199406, г. Санкт-Петербург, пр-кт Малый В.О., д. 64, корп. 2 |  |  |  |

| АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к Контракту от |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |
| на оказание метрологических услуг (поверка средств измерений) для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата составления) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
|  |  |  | реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с одной стороны, и |  | Федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Казначейства России» |  |  |  |  | , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице |  |  |  |  |  |  |  |
| (полное наименование заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| (реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял следующие оказанные услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование оказанной услуги | Ед. изм. услуги | Объём услуги | Цена единицы, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание метрологических услуг (поверка средств измерений) для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу | усл. ед | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС % |  |  |  |  |  |

| Все услуги, указанные в настоящем акте, оказаны |  |  |  |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (полностью, не полностью) |  |  |
| Претензии по объёму, качеству и (или) срокам оказания услуг |  |  |  |  | . |
|  |  |  |  | (имеются, не имеются) |  |
| Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. |  |  |  |  |  |
| Приложение на |  | л. |  |  |  |

| Исполнитель |  |  |  | Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР») |  |  |
| (должность представителя исполнителя) |  |  |  | (должность представителя заказчика) |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы имени, отчества (при наличии)) |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы имени, отчества (при наличии)) |
| М.П. |  |  |  | М.П. |  |  |

ФОРМА

Приложение № 3
к техническому заданию

Регистрационные сведения и реквизиты банковского счёта заполняются Исполнителем.

Указать размер налоговой ставки по НДС. Если цена не включает НДС, то указать «Без НДС».

При наличии претензий по объёму, качеству и (или) срокам оказания услуг оформляется приложение к Акту приёма-передачи оказанных услуг с указанием таких претензий.