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Сроки поставки товара: до 1 ноября 2026 г.

	№ п/п
	Наименование товара
	Требуемые характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Реагент Ацетонитрил для градиентного ВЭЖХ 

Производитель: ThermoFisher scientific
	
Ацетонитрил (нитрил уксусной кислоты) для ВЭЖХ для градиентного анализа, соответствует Eur.Ph
Предназначен для приготовления подвижной фазы
Он применяется в биологи как растворитель в качестве важного компонента подвижной фазы для анализа состава биологических образцов методами хроматографии .
Вид продукта: бесцветная жидкость со слабым запахом
Молекулярная масса: 41.05 
Брутто-формула: CH₃CN
Растворимость: хорошая в воде, этиловом спирте, ацетона, ДМСО 
Обладает низкой вязкостью, слабой реакционной активностью, прозрачностью в УФ диапазоне.

Максимум возбуждения/поглощения, нм: 
Absorbance @ 195 nm A.U. <= 0.1 0.1
Absorbance @ 200 nm A.U. <= 0.05 0.036
Absorbance @ 210 nm A.U. <= 0.02 0.02
Absorbance @ 220 nm A.U. <= 0.01 0.01
Absorbance @ 230 nm A.U. <= 0.005 0.005
Absorbance @ 240 nm A.U. <= 0.005 0.003
Absorbance @ 250 nm A.U. <= 0.005 0.001
Кислотность meq/g <= 0.0008 0.00002
Содержание воды % <= 0.01 0.002

Фасовка: 2,5 л

Кат № ACA/0627/17
Срок годности - не менее 2 лет с момента продажи
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