Техническое задание

Сроки поставки товара: до 1 ноября 2026 г.

| № п/п | Наименование товара | Требуемые характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент Ацетонитрил для градиентного ВЭЖХ Производитель: ThermoFisher scientific | Ацетонитрил (нитрил уксусной кислоты) для ВЭЖХ для градиентного анализа, соответствует Eur.Ph Предназначен для приготовления подвижной фазы Он применяется в биологи как растворитель в качестве важного компонента подвижной фазы для анализа состава биологических образцов методами хроматографии . Вид продукта: бесцветная жидкость со слабым запахом Молекулярная масса: 41.05 Брутто-формула: CH₃CN Растворимость: хорошая в воде, этиловом спирте, ацетона, ДМСО Обладает низкой вязкостью, слабой реакционной активностью, прозрачностью в УФ диапазоне. Максимум возбуждения/поглощения, нм: Absorbance @ 195 nm A.U. <= 0.1 0.1 Absorbance @ 200 nm A.U. <= 0.05 0.036 Absorbance @ 210 nm A.U. <= 0.02 0.02 Absorbance @ 220 nm A.U. <= 0.01 0.01 Absorbance @ 230 nm A.U. <= 0.005 0.005 Absorbance @ 240 nm A.U. <= 0.005 0.003 Absorbance @ 250 nm A.U. <= 0.005 0.001 Кислотность meq/g <= 0.0008 0.00002 Содержание воды % <= 0.01 0.002 Фасовка: 2,5 л Кат № ACA/0627/17 Срок годности - не менее 2 лет с момента продажи | Шт. | 6 |