Описание объекта закупки. Техническое задание

	№ п/п
	Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2
	Наименование Товара
	Показатели Товара
	Обоснование необходимости использования показателей*
	Инструкция для участников закупки по заполнению характеристик в заявке структурированного вида

	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значение показателя
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	32.50.50.190-00003042 / 32.50.50.190
	Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования
	Назначение
	 -
	Для коагулометров АК-37
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внутренний объем кюветы
	мл
	≥ 1
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина хода оптического луча
	мм
	≥ 7
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Высота
	мм
	≥ 25,2
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Максимальный диаметр 
	мм
	≥ 14
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Посадочный диаметр
	мм
	≥ 11,3
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Диаметр дна
	
	≥ 8,4
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	2
	- / 32.50.50.190
	Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования
	Назначение
	-
	Для размещения исследуемых образцов и проведения анализа
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Исполнение
	-
	10 кювет в неразборном сегменте
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина сегмента
	мм
	≤ 101,68
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Высота сегмента
	мм
	≤ 24,6
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Совместимость 
	-
	С анализатором биохимическим Labio 300
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	32.50.50.190-00001645 / 32.50.50.190
	Контейнер лабораторный общего назначения, нестерильный
	Высота
	мм
	40
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Градуировка
	 -
	Да
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Диаметр
	мм
	≥ 10  и  ≤ 13
	Соответствует КТРУ
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Исполнение
	 -
	Эппендорф
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество в упаковке
	 -
	Неважно
	Соответствует КТРУ
	Участник указывает конкретное значение

	
	
	
	Материал контейнера
	 -
	Пластик
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Объем
	см³;мл
	1,5
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	- / 32.50.50.190
	Контейнер для биопроб (Микропробирка для ПЦР)
	Назначение
	-
	Для сбора, хранения и центрифугирования исследуемого материала
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Конфигурация
	 -
	Тонкостенная с защёлкивающейся крышкой
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Объём
	мм
	≥ 0,2  и  ≤ 0,3
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Материал
	- 
	Пластик
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие ДНКаз, РНКаз, ингибиторов ПЦР
	 -
	Нет
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Апирогенность
	- 
	Наличие
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Стерильность
	-
	Наличие
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



*В связи с отсутствием в позиции КТРУ описания товара, работ, услуг Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями п.1 ч. 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности.

