ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторной батареи

для источника бесперебойного питания

- Заказчик: Управление Роскомнадзора по Тверской области, 170100, Тверская обл.,
г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 6, e-mail: rsockanc69@rkn.gov.ru, тел. 8-(482)-245-20-40.

Контактное лицо: ведущий специалист-эксперт Водопьянова Т.В.,                                      e-mail: t.vodopyanova@rkn.gov.ru

- Наименование объекта закупки: аккумуляторная батарея для источника бесперебойного питания (далее - Товар).

ОКПД2 27.20.23.190 – батареи аккумуляторные прочие.

- Количество поставляемого Товара: 7 шт.

- Место поставки Товара: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 6, 6 этаж.

- Условия поставки Товара: поставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счёт Поставщика.

- Технические характеристики:

| Наименование Товара | Характеристики |  | Кол-во Товара | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аккумуляторная батарея для источника бесперебойного питания | Напряжение | 12 В | 7 шт. | До 2697,91 | До 18885,37 |
|  | Емкость | 9 А*ч |  |  |  |
|  | Клеммы | T2/F2 (под клемму 250) |  |  |  |
|  | Количество элементов в блоке | 6 |  |  |  |
|  | Максимальный ток заряда | 1.62 А |  |  |  |
|  | Максимальный ток разряда | 127.5 А |  |  |  |
|  | Материал корпуса | ABS-пластик |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

- Требования к качеству Товара

Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам, действующим на территории Российской Федерации для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых Товаров.

Указанный Товар не должен иметь трещин, царапин, вмятин, следов вскрытий и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих использованию Товара по назначению.

8. Требования к упаковке Товара

Поставляемый Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с государственными стандартами, техническими условиями, другой нормативно-технической документацией.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты Товарного вида и коррозии при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Срок гарантийного периода должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке. В течение гарантийного периода Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

Устранение недостатков Товара производится в срок не более 5 календарных дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

9. Место поставки Товара

Поставка Товара осуществляется с участием уполномоченного представителя Заказчика. Поставщик должен своими силами доставить Товар, погрузка, разгрузка и подъем Товара осуществляется Поставщиком собственными силами и за свой счет по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 6, 6 этаж, в рабочее время Заказчика: с понедельника по четверг - с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, пятница - с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, обеденный перерыв - с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут.

Конкретные дата и время предварительно согласовываются с Заказчиком.

- Требования к Поставщику:

  - Отсутствие сведений об Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Отсутствие недостоверной информации, представленной Поставщиков, или запрета на заключение Заказчиком договора по результатам закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

  - Отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Поставщика непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

  - Отсутствие между Поставщиком и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Поставщиков, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Поставщиками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

  - Поставщик не должен является офшорной компанией.

  - Отсутствие у Поставщика ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Отсутствие у Поставщика фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

  - Непредоставление документов, подтверждающих соответствие Поставщика вышеуказанным требованиям, а равно не предоставление в установленные сроки дополнительно запрашиваемых Заказчиком документов и сведений, касающихся предмета закупки и Поставщика, будет является основанием для отказа в допуске к заключению договора по основанию невыполнения условий закупки Поставщиком (несоответствие требованиям к Поставщику предусмотренных закупкой). При этом представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые подписи и печати.