II. Техническое задание (описание объекта закупки)

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ |  | Ед. Изм. |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарея аккумуляторная литий-ионная для медицинского оборудования | Тип Li-ion. Емкость аккумулятора: 2200 мАч. Рабочее напряжение 7,4В. Применение в: Электрокардиограф ЭК12Т - 01 - «Р-Д» /141. Модель: AT МЭК12Т01ЦЭ. | штука |  | 11 |  |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика. |