| № | ОКПД2/КТРУ | Наименование товара | Характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.14.12.110 | Арматура для бачка унитаза | Материал полипропилен Высота 410 мм Запорный клапан с резиновой прокладкой Диаметр резьбы 1/2" Сливной механизм металлизированная кнопка со штоковым режимом слива регулировка по высоте от 290мм до 410 мм. Отверстие для кнопки слива в крышке бачка 40 мм, посадочное отверстие сливной арматуры 60 мм. Кнопка-хром | 9 |