Приложение № 1

к Договору №_____

от «___» ________ 2026г.

Спецификация

на техническое обслуживание и ремонт водогрейных котлов и теплообменников котельной

| № п.п. | Наименование услуг (работы) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка внутренней полсти котла с использованием кислотно моющего средства ЭВОМАКС РПЦ-1 | 2 | компл | 14 000,00 | 28 000,00 |
| 2 | Чистка пластинчатого теплообменника с разборкой | 2 | компл | 11 000,00 | 22 000,00 |
| 3 | Планово профилактические работы автоматики безопасности и газовых клапанов котла | 2 | компл | 9 000,00 | 18 000,00 |
| 4 | Чистка топки котла RSA-500 металлической щеткой | 2 | компл | 10 000,00 | 20 000,00 |

Итого: 88 000,00

| Государственный заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Начальник _______________________ М.Д. Ахмедов М.П | _____________________________ М.П. |