[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование объекта закупки: Поставка стандартных образцов бумаги для калибровки спектроколориметра Frank-PTI 

1. Общие требования
	Поставляемые стандартные образцы должны соответствовать заявленным стандартам качества и сопровождаться необходимой нормативной документацией. 
Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.
Подлежащий поставке Товар должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, надлежащего качества, соответствующий требованиям стандартов и технических условий, принятых для данного вида товара.
	Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке.  
	Передать  Заказчику  вместе с Товаром:
	 -	эксплуатационную документацию на русском языке: инструкцию по применению, (при наличии);
	-	иные документы обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество и срок годности Товара, оформленные надлежащим образом.

2.Технические характеристики

	№ 
п/п
	Наименование товара
	Требования к показателям. Содержание основного вещества, (квалификация)
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Стандартные образцы бумаги для калибровки спектроколориметра Frank-PTI 
	Набор из двух стандартных образов бумаги IR3, ISO 2469:
1 (один) нефлуоресцентный образец  с коэффициентом отражения 90
1 (один) флуоресцентный образец для настройки УФ-составляющей спектра
Наличие сертификата
	компл
	1



	
	Место поставки товара: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, д. 24,
 1 этаж.
Время поставки товара: в рабочие дни в период времени: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.
	Срок поставки товара:  С 11.01.2027 по 29.03.2027 (включительно).



Заместитель начальника отдела МТО				                   	      Т.Ю. Калачева

