ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка стандартных образцов бумаги для калибровки спектроколориметра Frank-PTI

- Общие требования

Поставляемые стандартные образцы должны соответствовать заявленным стандартам качества и сопровождаться необходимой нормативной документацией.

Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

Подлежащий поставке Товар должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, надлежащего качества, соответствующий требованиям стандартов и технических условий, принятых для данного вида товара.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке.

Передать  Заказчику  вместе с Товаром:

-	эксплуатационную документацию на русском языке: инструкцию по применению, (при наличии);

-	иные документы обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество и срок годности Товара, оформленные надлежащим образом.

2.Технические характеристики

| № п/п | Наименование товара | Требования к показателям. Содержание основного вещества, (квалификация) | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартные образцы бумаги для калибровки спектроколориметра Frank-PTI | Набор из двух стандартных образов бумаги IR3, ISO 2469: 1 (один) нефлуоресцентный образец с коэффициентом отражения 90 1 (один) флуоресцентный образец для настройки УФ-составляющей спектра Наличие сертификата | компл | 1 |

Место поставки товара: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, д. 24,
 1 этаж.

Время поставки товара: в рабочие дни в период времени: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.

Срок поставки товара:  С 11.01.2027 по 29.03.2027 (включительно).

Заместитель начальника отдела МТО				                   	      Т.Ю. Калачева