ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Объект закупки и цена контракта: Оказание услуг по лабораторным исследованиям в рамках производственного контроля для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году
ОКПД 2: 71.20.11.190 - Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ
2. Сроки (периоды) оказания услуг: не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. Срок действия договора по 31.12.2026 года. 

2.1. Услуга оказывается с момента направления Заказчиком письменного извещения и предоставления документации в полном объеме, обязательного извещения о готовности объекта к выезду специалистов.
3. Место оказание услуг: по месту нахождения Заказчика, 191036, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 2-4 и (или) 194064, г Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Политехническая ул., д 32.
4. Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата оказанной услуги осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после оказания услуги и подписания им соответствующих документов при наличии положительного экспертного заключения. Авансирование не предусмотрено. 
5. Требования к участнику:
5.1. Оказать услуги своевременно, надлежащим образом и в полном объеме в соответствии с методическими указаниями, ГОСТами.

5.2. По завершении оказания услуг оформить и передать Заказчику соответствующие документы установленного образца и Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6. Услуги оказываются:
	№
	Товары (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед.

	1
	Отбор проб материалов и изделий медицинского назначения на санитарно-бактериологические ис-следования (1 проба)
	4
	усл.ед.

	2
	Бактериологический контроль работы воздушных стерилизаторов (один тест)
	76
	усл.ед.

	3
	Бактериологический контроль работы паровых стерилизаторов (один тест)
	192
	усл.ед.

	4
	Бактериологический контроль работы низкотемпературных плазменных стерилизаторов (один тест)
	36
	усл.ед.

	5
	Бактериологический контроль работы дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам (микобактерии штамм В5), один тест
	64
	усл.ед.


