ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплектующих для дизель-генераторных установок

1. Заказчик

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»).

2. Объект закупки

Поставка комплектующих для дизель-генераторных установок (далее – товар, ДГУ).

3. Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Коды ОКПД 2, КТРУ | Характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Значение, ед. изм. |  |  |
| 1. | Уплотнение FG WILSON / OLIVE АРТ: 997-109 | 27.11.61.120* - | Совместимость | ДГУ FG Wilson P200H2 | шт. | 6 |
|  |  |  | Тип | Прокладка двигателя |  |  |
| 2. | Виброопора Fibet EC(A) 20x25VV18M M6x18 60Sh | 27.11.61.120* - | Совместимость | ДГУ FG Wilson P200H2 | упак. | 1 |
|  |  |  | Тип | Виброопора |  |  |
|  |  |  | Длина | 20 мм. |  |  |
|  |  |  | Ширина | 20 мм. |  |  |
|  |  |  | Высота | 25 мм. |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | М6 |  |  |
|  |  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  |  | Твердость по Шору | 60 Sh. |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | 4 шт. |  |  |

* Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие самостоятельных группировок.

4. Место поставки товара

Главный центр обработки данных, адрес: 141150, Московская область, Богородский г.о., Горбуша, Радиоцентр. Координаты GPS: 55.857826, 38.229011.

5. График и срок поставки товара

Единой партией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

6. Требования к товару

6.1. Товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года.

6.2. Товар должен быть новым (не бывшим в использовании, в ремонте, нигде ранее не установленным, не восстановленным), промышленного производства, без дефектов и повреждений, без загрязнений, иметь товарный вид.

6.3. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

6.4. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц.

6.5. Товар должен иметь оригинальную заводскую упаковку (тару), соответствующую стандартам производителя. Упаковка (тара) должна быть целой, без дефектов, следов вскрытия и повреждений, без загрязнений и обеспечивать целостность товара при погрузке, разгрузке и транспортировке.

Маркировка упаковки (тары) должна соответствовать маркировке товара (при наличии), содержать информацию о товаре (наименование, номенклатурный номер, номер партии/серии и т.п.), предусмотренную производителем, и обеспечивать возможность идентификации товара.

6.6. Товар должен иметь все необходимые документы, предусмотренные производителем (о качестве, паспорта, гарантийные талоны и т.п.), на русском языке.

7. Порядок приемки товара

7.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки товара и передачи Заказчику документов, перечисленных в подп. 6.6 п. 6 технического задания, Поставщик передает Заказчику оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации документ о приемке (универсальный передаточный документ), счет-фактуру (при необходимости) и счет на оплату.

7.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления Заказчику документов, перечисленных в подп. 7.1 п. 7 технического задания, Заказчик осуществляет проверку (экспертизу) поставленного товара на соответствие условиям контракта и требованиям технического задания.

7.3. По результатам проверки (экспертизы) Заказчик подписывает документ о приемке или составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке (далее – Мотивированный отказ).

7.4. В случае получения Мотивированного отказа Поставщик обязан в установленный Заказчиком срок устранить причины отказа и повторно направить Заказчику документ о приемке в течение 2 (двух) рабочих дней с даты устранения причин отказа.

7.5. Датой приемки товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

8. Условия оплаты товара

Безналичная оплата по счету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.

9. Структура цены товара

Включает общую стоимость товара, расходов на перевозку, погрузку-разгрузку, гарантийные обязательства, страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, иные расходы, связанные с поставкой товара.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

10.2. Поставщик несет ответственность за недостатки товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока, а также за последствия использования Заказчиком товара с недостатками.

10.3. Устранение недостатков товара осуществляется Поставщиком на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

10.4. Устранение недостатков товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика, включая расходы на транспортировку, погрузку-разгрузку и др.

10.5. Гарантийный срок на товар после устранения недостатков составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты устранения недостатков.

10.6. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока службы товара.

10.7. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).