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[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку комплектующих для дизель-генераторных установок

1. Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»).
2. Объект закупки
Поставка комплектующих для дизель-генераторных установок (далее – товар, ДГУ).
3. Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование
	Коды 
ОКПД 2, КТРУ
	Характеристики
	Ед. изм. 
	Кол-во 

	
	
	
	Наименование
	Значение, 
ед. изм.
	
	

	1.
	Уплотнение 
FG WILSON / OLIVE АРТ: 
997-109
	27.11.61.120*
-
	Совместимость
	ДГУ FG Wilson P200H2
	шт.
	6

	
	
	
	Тип
	Прокладка двигателя
	
	

	2.


	Виброопора Fibet EC(A) 20x25VV18M M6x18 60Sh
	27.11.61.120*
-
	Совместимость
	ДГУ FG Wilson P200H2
	упак.
	1

	
	
	
	Тип
	Виброопора
	
	

	
	
	
	Длина
	20 мм.
	
	

	
	
	
	Ширина
	20 мм.
	
	

	
	
	
	Высота
	25 мм.
	
	

	
	
	
	Диаметр резьбы
	М6
	
	

	
	
	
	Материал
	Сталь
	
	

	
	
	
	Твердость по Шору
	60 Sh.
	
	

	
	
	
	Количество в упаковке
	4 шт.
	
	


* Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие самостоятельных группировок.

4. Место поставки товара 
Главный центр обработки данных, адрес: 141150, Московская область, Богородский г.о., Горбуша, Радиоцентр. Координаты GPS: 55.857826, 38.229011.
5. График и срок поставки товара 
Единой партией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
6. Требования к товару
6.1. Товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года.
6.2. Товар должен быть новым (не бывшим в использовании, в ремонте, нигде ранее не установленным, не восстановленным), промышленного производства, без дефектов и повреждений, без загрязнений, иметь товарный вид. 
6.3. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.
6.4. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц.
6.5. Товар должен иметь оригинальную заводскую упаковку (тару), соответствующую стандартам производителя. Упаковка (тара) должна быть целой, без дефектов, следов вскрытия и повреждений, без загрязнений и обеспечивать целостность товара при погрузке, разгрузке и транспортировке.
Маркировка упаковки (тары) должна соответствовать маркировке товара (при наличии), содержать информацию о товаре (наименование, номенклатурный номер, номер партии/серии и т.п.), предусмотренную производителем, и обеспечивать возможность идентификации товара.
6.6. Товар должен иметь все необходимые документы, предусмотренные производителем (о качестве, паспорта, гарантийные талоны и т.п.), на русском языке.
7. Порядок приемки товара 
7.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки товара и передачи Заказчику документов, перечисленных в подп. 6.6 п. 6 технического задания, Поставщик передает Заказчику оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации документ о приемке (универсальный передаточный документ), счет-фактуру (при необходимости) и счет на оплату.
7.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления Заказчику документов, перечисленных в подп. 7.1 п. 7 технического задания, Заказчик осуществляет проверку (экспертизу) поставленного товара на соответствие условиям контракта и требованиям технического задания.  
7.3. По результатам проверки (экспертизы) Заказчик подписывает документ о приемке или составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке (далее – Мотивированный отказ). 
7.4. В случае получения Мотивированного отказа Поставщик обязан в установленный Заказчиком срок устранить причины отказа и повторно направить Заказчику документ о приемке в течение 2 (двух) рабочих дней с даты устранения причин отказа. 
7.5. Датой приемки товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.
8. Условия оплаты товара
Безналичная оплата по счету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.
9. Структура цены товара
Включает общую стоимость товара, расходов на перевозку, погрузку-разгрузку, гарантийные обязательства, страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, иные расходы, связанные с поставкой товара.
10. Гарантийные обязательства 
10.1. Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 
10.2. Поставщик несет ответственность за недостатки товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока, а также за последствия использования Заказчиком товара с недостатками. 
10.3. Устранение недостатков товара осуществляется Поставщиком на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок. 
10.4. Устранение недостатков товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика, включая расходы на транспортировку, погрузку-разгрузку и др. 
10.5. Гарантийный срок на товар после устранения недостатков составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты устранения недостатков.
10.6. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока службы товара.
10.7. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

