Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Поставка и монтаж кондиционеров

| Наименование услуги Код ОКПД2 43.22.12.150 | Требование к значению показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка и монтаж системы кондиционирования воздуха | "Тип кондиционера — спит-система Вид установки кондиционера — настенные Мощность BTU — 24 Обслуживаемая площадь — 70 м2 Режим работы — обогрев, осушение, охлаждение Дополнительные режимы — ночной, интенсивный, экономичный Регулировка направления потока воздуха — с пульта вертикально, с пульта горизонтально Класс энергопотребления (охлаждение) — А Класс энергопотребления (обогрев) — А Напряжение питания — 220-240 В Холодопроизводительность BTU — 24000 Мощность охлаждения — 7035 Вт Мощность обогрева — 7035 Вт Максимальный уровень шума внутреннего блока — 50 дБ Уровень шума наружного блока — 56 дБ | усл | 2 |

2. Срок оказания Услуг: c даты заключения контракта в течение 10 календарных дней

3. Место оказания услуг:  Адрес:  г. Ульяновск, ул. Лихачева, 12, Аптека, 3 этаж, без лифта.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также иными федеральными нормативными документами, регулирующими деятельность в области оказания данных услуг.

Оказываемые услуги должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно–гигиеническим, экологическим требованиям, нормам пожарной безопасности и иным требованиям, предусмотренным для оказания данного вида услуг.

Исполнитель обеспечивает надлежащее техническое, санитарно–гигиеническое состояние техники, проводит предрейсовый осмотр техники и медицинский осмотр водителей, а также обеспечивает соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима.