Техническое задание

на закупку оборудования для аварийного освещения, необходимого                           для дальнейшего монтажа на объектах ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области.

- Место поставки товаров: Владимирская область, Ковровский район,
п. Мелехово, ул. Первомайская 261А.

- Назначение товаров и цели использования: Для монтажа на объектах учреждения.

- Требования к условиям поставки: Обеспечение сохранности                              при транспортировке и хранении.

- Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: Упаковка товара                 в соответствии с требованиями завода изготовителя. Отгрузка товара осуществляется силами Поставщика или заранее согласуется с Заказчиком. Перед поставкой Поставщик обязан уведомить Заказчика о доставке товара, согласовать адрес, дату, время и способ доставки.

- Требования к качеству, безопасности товаров и/или оборудования:   Весь поставляемый товар должен быть сертифицирован и на момент поставки должны быть предоставлены соответствующие документы (сертификаты соответствия и прочее).

- Требования по количеству, периодичности, сроку и местам поставки: Товар должен соответствовать количеству, указанному в спецификации, поставка товара осуществляется одной партией в адрес Заказчика, в срок не позднее 3 августа 2026 года.

- Порядок сдачи и приемки товаров: Приемка товара осуществляется сотрудниками (работниками) ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области.

- Требования по объему гарантий качества товаров: В случаях выявления заказчиком в гарантийный период на поставленную продукцию несоответствий по качеству, поставщик производит обмен бракованного товара               на новый или возвращает денежные средства заказчику в объеме бракованного товара.

- Требования по сроку гарантий качества: не менее 12 месяцев                      с момента приемки товара на складе Заказчика.

- Доставка товара осуществляется до склада заказчика силами поставщика.

- Спецификация:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светильник LED СБА 1098-90DC 90 LED 2.2Ah lithium battery DC аварийный IN HOME | шт. | 30 |  |
|  | Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ | м. | 100 |  |
|  | Гофрированная труба D=16 мм (100 м) Промрукав | м. | 100 |  |

Начальник пожарной части ФКУ ИК-6

УФСИН России по Владимирской области

старший лейтенант внутренней службы 					                  М.А. Аскалин