ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских изделий (Стол/кушетка массажный, с питанием от сети), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия

1.Место доставки: Республика Хакасия, г. Сорск Центр Реабилитации «Туманный», центральный склад.

2.Срок и условия поставки: поставка товара, ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия осуществляется в течение 40 (сорок) календарных дней с момента подписания Контракта. Поставка Товара производится транспортом Поставщика до склада Заказчика Время доставки: с 08 часов до 16 часов (обед с 13:00 часов до 13:45 мин) местного времени.

3.Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), и оказания Услуг (ввода его в эксплуатации, проведения инструктажа (обучения) работников  Заказчика правилам эксплуатации Товара)  в течение 7 (семи) рабочих дней после представления Заказчику следующих документов: счета; б) копия регистрационного удостоверения на Товар; в) гарантии производителя (изготовителя) на Товар; г) гарантии Поставщика на Товар.

4.Цена Контракта включает в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Технические, качественные, функциональные характеристики:

| № п/п | Наименование товара (по ОКПД/КТРУ) | Требования к качеству, техническим характеристикам товар, требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам |  | Требования к указанию значения показателя | Кол-во | Ед. измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя товара | Требования к значению показателя |  |  |  |
| 1. | Стол/кушетка массажный, с питанием от сети 32.50.50.190-00002681 | Грузоподъемность (Килограмм) | > 180 | Указать одно (конкретное) значение | 1 | шт |
|  |  | Тип ложа | Двухсекционное ; | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Вырез под лицо | да | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Подлокотники | да | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Регулировка высоты ложа | да | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |
|  |  | Электропривод, плавно регулирующим высоту ложа стола. | наличие | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Усилие мотора,N | ≥ 8000 | Указать одно (конкретное) значение |  |  |
|  |  | Кол-во секций шт. | ≥ 5 | Указать одно (конкретное) значение |  |  |
|  |  | Регулирующиеся ножки для компенсации неровностей пола, шт. | ≥ 4 | Указать одно (конкретное) значение |  |  |
|  |  | Пневматическая педаль управления электроприводом | наличие | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Бесступенчато регулируемые передние подлокотники | соответствие | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Боковые поддержки для рук, с механизмом фиксации | соответствие | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона лицевой части | соответствие | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Дополнительное положение подголовника для массажа воротниковой зоны шеи | соответствие | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц. | соответствие | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  | Стол/кушетка массажный, с питанием от сети 32.50.50.190-00002681 | Грузоподъемность (Килограмм) | > 180 | Указать одно (конкретное) значение | 1 | шт. |
|  |  | Тип ложа | Двухсекционное ; | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Регулировка высоты ложа | да | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |
|  |  | Усилие мотора, N. | ≥ 8000 | Указать одно (конкретное) значение |  |  |
|  |  | Регулирующиеся ножки для компенсации неровностей пола, шт. | ≥ 4 | Указать одно (конкретное) значение |  |  |
|  |  | Пневматическая педаль управления электроприводом | наличие | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона лицевой части | соответствие | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Управление: педаль | педалью | Значение показателя не изменяется |  |  |
|  |  | Подключение к электросети: 220 В, 50 | соответствие | Значение показателя не изменяется |  |  |

Характеристики в КТРУ не позволяет точно определить функциональные, технические, эксплуатационные характеристики закупаемого товара (в соответствии с требованиями п.1ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе), которым должны отвечать потребности заказчика. В связи с чем, Заказчиком установлена информация, необходимая для объективного и детального описания объекта закупки:

- данная информация необходима с целью получения заказчиком товара, соответствующего его потребностям и обусловлена спецификой лечебного процесса;

6. Иные требования:

| 1 | Товар произведен не ранее 2025 года |  | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Действующее регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом или запись в государственном реестре медицинских изделий, подтверждающая факт государственной регистрации медицинского изделия для медицинского применения, в том числе на все медицинские изделия, входящие в комплект поставки в соответствии с техническим заданием |  | Наличие |
| 3 | Декларация о соответствии или сертификат соответствия или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации |  | Наличие |
| 4 | Инструкция по использованию на русском языке |  | Наличие |
| 5 | Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов |  | Наличие |
| 6 | Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию |  | Наличие |
| Код вид номенклатурной классификации медицинского изделия – 116940 Упаковка товара |  | Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений, погрузке, перегрузке и хранении в складском помещении |  |
| Срок гарантии качества товара |  | Срок предоставления гарантии производителя: установленный производителем и указанный в сопроводительной документации к товару, но не менее 12 месяцев |  |
| Срок предоставления гарантии поставщика |  | не менее срока гарантии производителя, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документов о приемке, Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов в ЕИС |  |
| Объем предоставления гарантии качества |  | - устранение неисправностей, связанных с дефектами производства; - устранение неисправностей посредством замены запасных частей |  |
| Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара |  | Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли: а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика; б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования. Гарантийное обслуживание медицинского изделия, расходы на обслуживание товара в гарантийный срок: гарантийный ремонт (без ограничения наработки оборудования) и сервисное (техническое) обслуживание осуществляется поставщиком оборудования или авторизованным сервисным центром (за счет поставщика) или соисполнителем, имеющими соответствующую лицензию. Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого товара согласно перечню: замена вышедших из строя комплектующих товара в случае обнаружения производственного брака, ремонт товара и его комплектующих, консультации специалистов Заказчика по телефону. Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой заказчиком заявки о неисправности. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению неисправности оборудования не может превышать 14 дней с момента получения заявки от Заказчика о неисправности. Заявка заказчика о неисправности может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной связи. Заказчик не несет расходы на обслуживание товара в гарантийный срок. Срок гарантии в отношении запасных частей и расходных материалов, поставленных взамен дефектных, начинается с момента их замены и составляет не менее срока установленного производителем на данный вид товара. Гарантийный срок запасных частей, поставляемых взамен дефектных, не превышает гарантийный срок на все изделие. |  |

При отсутствии ссылки на нормативные документы в техническом задании, товар должен соответствовать действующим в период поставки техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, документам по стандартизации, не противоречащим техническому заданию в части  описания свойств, характеристик товара, с учетом соответствующих документов национальной системы стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Также в случаях, когда утвержденные стандарты не позволяют описать инновационный и высокотехнологичный товар, либо утратили свою актуальность и не раскрывают полноту характеристик товара, либо на производство продукции, являющейся объектом закупки, на территории РФ отсутствуют национальные стандарты (ГОСТы), технические регламенты, то в целях использования наиболее качественных товаров, отвечающих всем предъявленным требованиям, приемка товара осуществляется согласно технического задания.

Носит информационный характер (не является характеристикой товара)