Приложение №1

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

Техническое задание

1.        Наименование объекта закупки: Поставка оборудования для обслуживания и ремонта охранно-пожарной сигнализации.

2.	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), поставляться в упаковке, способную предотвратить его порчу или повреждение во время перевозки к месту поставки.

3.	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара: не менее 12 месяцев.

4.	Требования к упаковке и маркировке товара: Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.         Товарно-сопроводительная документация:

В соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 при поставке вместе с товаром поставщик обязан предоставить :

•сертификат соответствия;

•технический паспорт на русском языке;

•гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.

6.         Условия поставки: Поставка включает в себя: доставку, разгрузку, размещение в помещении заказчика. Срок поставки в течение 10 рабочих  дней с момента подписания контракта.

7.         Количество и технические характеристики товара:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)), значения показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КТРУ, ОКПД2, соответствие ГОСТу | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |
| 1 | Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура | КТРУ: 26.30.50.000-00000001 ОКПД2: 26.30.50.129 | Наименование устройства | ББП-30 исп. 01 (3 А) или эквивалент | Штука | 5 |
|  |  |  | Максимальное выходное напряжение, В | ≥12,8 и < 14 |  |  |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки, А | ≤ 3,6 |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток нагрузки, А | ≤ 3 |  |  |
|  |  |  | Количество аккумуляторов, шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Тип используемого аккумулятора, В | 12 |  |  |
|  |  |  | Ёмкость используемого аккумулятора, А/ч | 7 |  |  |
|  |  |  | Ток заряда максимальный, при разряженном аккумуляторе, А | ≤ 1,3 |  |  |
|  |  |  | Напряжение защитного отключения аккумулятора, В | ≥ 10,3 |  |  |
|  |  |  | Электронная защита от коротких замыканий | Да |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | ≥ IP20 |  |  |
| 2 | Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура | КТРУ: 26.30.50.000-00000001 ОКПД2: 26.30.50.121 ГОСТ Р 53325-2012 | Наименование устройства | ИП-212-38* | Штука | 32 |
|  |  |  | Чувствительность, дБ/м | 0,05…0,2 |  |  |
|  |  |  | Время срабатывания, секунда | не более 5 |  |  |
|  |  |  | Напряжение сигнальной линии, В | 10-30 |  |  |
|  |  |  | Энергопотребление в дежурном режиме, мкА | 65 |  |  |
|  |  |  | Диаметр основания, мм | 100 |  |  |
|  |  |  | Высота, мм | 53 |  |  |

* В наименовании объекта закупки содержится указание на конкретную модель, поскольку целью закупки является приобретение запасных частей и расходных материалов для ремонта и технического обслуживания используемого заказчиком оборудования (охранно-пожарной сигнализации). В соответствии с пунктом 1.3.8  РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике установки пожарной автоматики правила технического содержания» запрещается вводить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектно-сметной документации, не согласованные с территориальным органом управления  Государственной противопожарной службы.