                                                                                   Приложение № 1 к Договору № _________________

                                                                                                                                                от _____________

Техническое задание:

оказание услуг по предпроверочной подготовке и сдаче приборов учета тепловой энергии госповерителю с объектов университета
Срок оказания услуг: 

Согласно графику истечения сроков поверки приборов учета тепловой энергии, но не позднее 01 сентября 2026 года.

Обязанности исполнителя: 
-демонтаж приборов учета;

-предповерочная подготовка (очистка корпусов, очистка проточной части, смазка контактов, замена блоков питания и батареек)

-прохождение поверки с получением свидетельства о поверке;

-монтаж и подключение приборов учета тепловой энергии;

-подача заявки в АО «Омск РТС» для сдачи узлов учета тепловой энергии после поверки;

-сдача тепловых узлов инспектору АО «Омск РТС»;

Ответственности исполнителя:

-исполнитель обязан провести поверку и сдачу узлов учета тепловой энергии в сроки, отведенные на поверку узлов учета, согласно правилам эксплуатации тепловых установок и приложению №9 к контракту №3-48 от 09.02.2026 года;

-в случае невыполнения поверок в установленный срок по вине исполнителя и начисления оплаты за тепловую энергию по нормативам, исполнитель обязан компенсировать заказчику разницу между уплаченной суммой по нормативу и суммой, которая была бы уплачена по приборам учета. Согласно выставленным ресурсоснабжающей организацией  счетам в полном объеме;  
- в случае отказа госповерителя от приемки приборов учета тепловой энергии, Заказчик вправе отказать в оплате Исполнителю за поверку приборов, не принятых госповерителем.
	№ п/п
	Адрес объекта, срок сдачи объекта инспектору
	Наименование прибора
	Кол-во

	1
	Ул. Масленникова, 144

Бассейн «Альбатрос-2»

(13.08.2026 г.)
	ТС-Б
	1

	
	
	БП 12в (замена)
	1

	2
	Ул. Масленникова, 144

Легкоатлетический манеж (узел №7)   

(12.08.2026 г.)
	СДВ-И 1,6
	3

	
	
	БП 12в (замена)
	1

	3
	Ул. Масленникова, 152 

Общежитие №2 (09.07.2026 г.)
	ТС-Б
	1

	4
	Ул. Масленникова, 144

Плавательный бассейн «Альбатрос»

(13.08.2026 г.)
	ТС-Б
	1

	
	
	БП 12в (замена)
	1

	5
	Ул. Старозагородная роща, 10

Дворец здоровья 

(02.08.2026 г.)
	ПРЭМ-32
	2

	
	
	ВКТ-7
	1

	
	
	Элемент питания ВКТ-7 (замена)
	1

	
	
	КТСП-Н (комплект)
	1

	
	
	БП 12в (замена)
	1

	6
	Ул. Масленникова, 144 

Спортивное ядро «Стадион»

(13.06.2026 г.)


	ПРЭМ-20
	2

	
	
	ТВ-7
	1

	
	
	Элемент питания ТВ-7 (замена)
	1

	
	
	ТС-Б
	1

	
	
	Счетчик ETWI 20
	1

	
	
	БП 12в (замена)
	1


Техническое задание составил __________________    Вдовин К.В.

