ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

| 1 | Предмет договора: | Реагенты (экспресс- тесты для выявления гриппа и коронавируса) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местом доставки товара является: | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, 2б (УНЦ «КМЦ ПГУ») |
| 3 | Сроки поставки (последовательность, этапы) товара: | в течение 20 календарных дней с даты подписания договора. |
| 4 | Порядок формирования цены договора: | Цена договора включает в себя: стоимость доставки, стоимость разгрузочно-погрузочных работ. |
| 5 | Требования к совместимости товара с уже имеющимся оборудованием у Заказчика: | Не требуется |
| 6 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: | Требуются |
| 7 | Требования к безопасности товара: | Требуются |
| 8 | Порядок сдачи и приемки товара: | В течение 10 рабочих дней со дня передачи товара. |
| 9 | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам и испытаниям товара на месте у заказчика: | Не требуется |
| 10 | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром: | Не требуется |
| 11 | Требования по объему гарантий качества товара: | - |
| 12 | Требования по гарантийному сроку: | - |
| 13 | Остаточный срок годности: | # Не менее 12 месяцев |

Раздел 2. Требования к товару

| № | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ(по 44-ФЗ) | Запрет да/нет | Ограничение да/нет | Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики** | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | SARS Коронавирус 2/Вирус гриппа А/В антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ В связи с отсутствием характеристик товара в КТРУ заказчик вправе указать дополнительные характеристики в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г | 21.20.23.110/21.20.23.110-00011103 (вид 375010) | нет | да | Назначение: для одноэтапного быстрого качественного выявления нуклеокапсидного N антигена SARS-CoV-2 (в том числе штамма В.1.1.529) и антигенов гриппа типов А и В. 1. Колличество определений: ≥ 25шт 2. Биологический материал: мазки из носоглотки, ротоглотки и образцы слюны 3. Диагностическая чувствительность выявления антигена SARS-CoV-2: ≥ 100% 4. Диагностическая специфичность выявление антигена SARS-CoV-2: ≥ 100% 5. Диагностическая чувствительность гриппа А: ≥ 100% 6. Диагностическая чувствительность гриппа В: ≥ 100% 7. Аналитическая чувствительность выявления антигена SARS-CoV-2: ≤ 5пг/мл 8. Аналитическая чувствительность выявления антигена вируса гриппа А: ≤0,3нг/мл 9. Аналитическая чувствительность выявления антигена вируса гриппа В: ≤0,3нг/мл 10. Время достижения устойчивых результатов: ≤ 7мин Состав набора: 1.Тест-кассета содержит одну тестовую полоску на выявление антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В: ≥25шт 2. Буфер для анализа во флаконе-капельнице:≥25шт 3. Зонд-тампон стерильный: ≥25шт 4. Ложемент: ≥ 1 5. Схема проведения анализа:≥1шт 6. Наличие инструкции с подтверждением вышеуказанных характеристик: наличие | шт | 50 |