ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание на право заключения контракта на поставку расходных медицинских изделий для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

- Общие сведения

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50 |
| Начальная максимальная цена | 141 950руб. 00коп. |
| Код ОКПД 2 | 22.19.60.113; 22.19.60.119 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

- Объем и ассортимент товара

| № п/п | Наименование по КТРУ | Ед. изм. | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  | Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Перчатки хирургические стерильные из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001 | 300/Пара (2 шт.) | Толщина (одинарная) на расстоянии (13±3) мм от вершины среднего пальца,мм | >0,14 и ˂ 0,20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Толщина (одинарная) в области манжеты, мм | ≥0,10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Толщина (одинарная) в области ладони, мм | ≥0,13 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Текстурный рисунок нанесён по всей поверхности перчаток | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внутренняя поверхность обработана полимерным покрытием | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Манжета закатана в венчик | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина,мм | ≥ 280 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Цвет натуральный (без добавления красителей) | Бежевый или белый | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество в упаковке, шт | ≤ 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Размер | 6,0-9,0 (по Заявке заказчика) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000008 | 7100/Пара (2 шт.) | Толщина (одинарная) на расстоянии (13±3) мм от вершины среднего пальца, мм | ≥ 0,11 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Толщина (одинарная) в области ладони, мм | ≥ 0,08 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Текстурный рисунок нанесён на пальцах перчатки. | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Поверхность перчаток неопудрена | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внутренняя поверхность обработана способом хлоринации | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Манжета закатана в венчик | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина,мм | ≥230 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Цвет любой (кроме черного) | соответствие | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  | Количество в упаковке, шт | ≥ 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Размер | XS, S, M, L, XL (по заявке заказчика) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Перчатки смотровые/процедурные из натурального латекса, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000002 | 3400/Пара (2 шт.) | Толщина (одинарная) на расстоянии (13±3) мм от вершины среднего пальца, мм | >0,10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Текстурный рисунок нанесён | по всей поверхности или на пальцах | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Перчатки предназначены для кратковременного использования, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Поверхность перчаток неопудрена | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внутренняя поверхность обработана способом хлоринации | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Манжета закатана в венчик | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина, мм | ≥230 и ≤ 240 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Цвет натуральный (без добавления красителей) | бежевый или бежево-желтый или желтый | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  | Количество в упаковке, шт | ≤ 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Размер | XS – XL (по заявке заказчика) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Обоснование характеристик:

Необходимые заказчику характеристики товаров в КТРУ отсутствуют, что не позволяет идентифицировать товар и может привести к поставке товара, не соответствующего потребностям заказчика для выполнения определенных функций и полномочий, и оказания некачественной медицинской помощи, а также к неэффективности осуществления закупки, что нарушает требования статьи 12 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, в связи с чем, на основании п. 5 «Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», описание объекта закупки осуществляется в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Указанные технические и качественные характеристики товара, необходимые Заказчику при осуществлении закупки, в наибольшей степени удовлетворяют потребностям заказчика, обусловлены особенностями методик и правил проведения медицинских манипуляций в учреждении.