ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

п/п	Наименование товара.	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Обоснование дополнительных характеристик	Инструкция по заполнению характеристики в заявке	Количество / ед. изм.	
	Код КТРУ / ОКПД 2							
1	Трубка трахеостомическая, одноразового использования/ 22.21.29.120-00000063	Армированная	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	30
штук	
		Внутренний диаметр	7.5	Миллиметр	В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Внутренняя канюля	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Канал для санации надманжеточного пространства	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Длина	85	Миллиметр	В соответствии с КТРУ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Манжета	Да		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Фенестрированная	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Рентгенконтрастная полоса	Наличие		Для контроля положения трубки.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Манжета резистентна к закиси азота	Соответствие		Для возможности использования при ингаляционном наркозе с закисью азота.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
2	Трубка трахеостомическая, одноразового использования/ 22.21.29.120-00000064	Армированная	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	40 штук	
		Внутренний диаметр	8.0	Миллиметр	В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Внутренняя канюля	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Канал для санации надманжеточного пространства	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Длина	91	Миллиметр	В соответствии с КТРУ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Манжета	Да		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Фенестрированная	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Рентгенконтрастная полоса	Наличие		Для контроля положения трубки.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Манжета резистентна к закиси азота	Соответствие		Для возможности использования при ингаляционном наркозе с закисью азота.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
3	Трубка трахеостомическая, одноразового использования/ 22.21.29.120-00000065	Армированная	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	40 штук	
		Внутренний диаметр	8.5	Миллиметр	В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Внутренняя канюля	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Канал для санации надманжеточного пространства	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Длина	94	Миллиметр	В соответствии с КТРУ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Манжета	Да		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Фенестрированная	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Рентгенконтрастная полоса	Наличие		Для контроля положения трубки.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Манжета резистентна к закиси азота	Соответствие		Для возможности использования при ингаляционном наркозе с закисью азота.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
4	Трубка трахеостомическая, одноразового использования/ 22.21.29.120-00000066	Армированная	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	40 штук	
		Внутренний диаметр	9	Миллиметр	В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Внутренняя канюля	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Канал для санации надманжеточного пространства	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Длина	99	Миллиметр	В соответствии с КТРУ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Манжета	Да		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Фенестрированная	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Рентгенконтрастная полоса	Наличие		Для контроля положения трубки.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
5	Трубка трахеостомическая, одноразового использования/ 22.21.29.120-00000064	Армированная	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	   10 штук	
5		Внутренний диаметр	8.0	Миллиметр	В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
5		Внутренняя канюля	Да		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
5		Длина	75,5	Миллиметр	В соответствии с КТРУ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
5		Канал для санации надманжеточного пространства	Да		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
5		Манжета	Да		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
5		Фенестрированная	Нет		В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
5		Материал трубки	Поливинилхлорид		Инертный материал, размягчающийся под воздействием температуры тела, это позволяет трубке становится пластичной и подстраиваться под дыхательные пути, что снижает травматизацию слизистой оболочки.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
5		Мандрен трубки с каналом для струны-проводника	Соответствие		Для проведения проводника.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
5		Сменная внутренняя канюля изогнутая, количество	 2	шт	Для облегчения ухода за трахеостомической трубкой	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
5		Коннектор санационного порта	Наличие		Для подключения аспирационного катетера	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
5		Ершик для очистки внутренних трубок	Наличие		Для очистки канюль.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
5		Гигиеническая салфетка	Наличие		Для ухода за кожей вокруг трахеостомического отверстия (стомы)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
5		Ширина салфетки	10	мм	Для ухода за кожей вокруг трахеостомического отверстия (стомы)	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
5		Длина салфетки	10	мм	Для ухода за кожей вокруг трахеостомического отверстия (стомы)	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
5		Фиксатор трахеостомической трубки	Наличие		Для фиксации трубки к шее пациента.	Значение характеристики не может изменяться участником закупк		

Место поставки — Республика Крым, город-курорт  Ялта, пгт Ливадия, шоссе Севастопольское, дом 2 (склад)
Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 15 месяцев. Срок поставки в течении 15 рабочих дней с момента заявки от заказчика.

Заведующий отделом обеспечения мед.изделиями- провизор                                                                                                                    Чернова А.В.