	
	


Описание объекта закупки
	Предмет контракта
	№

п/п
	кол-во
	Ед. изм.
	Наименование характеристик товара
	Наименование показателя характеристик товара, единица измерения
	Требования к значению показателя 
	Требования к указанию значения показателя участником закупки

	Кондиционер (с установкой)
	1. 
	2
	шт
	Кондиционер бытовой
	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	Да
	Значение не изменяется

	
	2. 
	
	
	
	Вид кондиционера
	Сплит-система
	Значение не изменяется

	
	3. 
	
	
	
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	не ниже А
	Указывается конкретное значение

	
	4. 
	
	
	
	Режим работы кондиционера
	Охлаждение, Обогрев
	Значение не изменяется

	
	5. 
	
	
	
	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	Да
	Значение не изменяется

	
	6. 
	
	
	
	Тип внутреннего блока
	Настенный
	Значение не изменяется

	
	7. 
	
	
	
	Вид блока кондиционера
	Наружный
	Значение не изменяется

	
	8. 
	
	
	
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	не ниже А
	Указывается конкретное значение

	
	9. 
	
	
	
	Мощность в режиме охлаждения, кВт
	≥ 3,5
	Указывается конкретное значение

	
	10. 
	
	
	
	Мощность в режиме нагрева, кВт
	≥ 3,5
	Указывается конкретное значение

	
	11. 
	
	
	
	Дополнительные функции
	Режим осушения, Режим автоматической поддержки температуры
	Значение не изменяется

	
	12. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение


Гарантия: 12 месяцев с даты поставки.
