	№
	Наименование товара
	Код ОКПД
	Код КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара       
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке (указывается вариант)
	Обоснование характеристики

	
	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Тип характеристики 
	Единица измерения характеристики
	Значение качественной характеристики
	Конкретное значение количественной характеристики
	Диапазон значений количественной характеристики
	
	

	1
	Набор реагентов для определения ацилированного грелина (A-GHRL) человека, 96 (не для использования в медицинских целях)
	20.59.52.194
	Нет
	Набор
	3
	Описание
	качественная
	 
	Набор реагентов, предназначенный для количественного определения ацилированного грелина человека в сыворотке, плазме и других биологических жидкостях методом иммуноферментного анализа (ИФА)
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения правильного определения нужного маркера

	
	
	
	
	
	
	Количество разведений стандарта для построения калибровочной кривой
	количественная
	Шт.
	 
	 
	≥ 7
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения оптимальных характеристик постановки

	
	
	
	
	
	
	Концентрация наивысшего стандарта
	количественная
	пг/мл
	 
	 
	< 1000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения необходимого диапазона калибровочной кривой

	
	
	
	
	
	
	Количество флаконов лиофилизированного стандарта в наборе
	количественная
	Шт.
	 
	 
	≥ 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для возможности дробной постановки набора

	
	
	
	
	
	
	Предел определения
	количественная
	пг/мл
	 
	 
	< 16,0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения необходимой чувствительности анализа


2

