ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту и гидравлическим испытаниям стерилизатора парового ВК-75

- Наименование:

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Наименование МИ согласно документации изготовителя (производителя) | Паровой стерилизатор |
| Наименование модели (марки) МИ согласно документации изготовителя (производителя) | ВК-75 |
| Наименование изготовителя (производителя) |  |
| Год выпуска | 1977 |
| Заводской/сервисный номера | 22194 |

2.  Перечень оказываемых услуг:

| № | Виды оказываемых услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание и очистка парогенератора. | усл. ед. | 1 |
| 2. | Обслуживание и очистка ТЭН, замена уплотнителей ТЭН. | усл. ед. | 1 |
| 3. | Обслуживание и очистка водомерной колонки. | усл. ед. | 1 |
| 4. | Проведение гидравлических испытаний. | усл. ед. | 1 |
| 5. | Проведение пробного цикла стерилизации. | усл. ед. | 1 |
| 6. | Инструктаж персонала о правилах эксплуатации. | усл. ед. | 1 |

- Сроки оказания услуг: 14 календарных дней с момента заключения Договора.

Услуги осуществляются в период 08-00 до 17-00 по будням.

4. Место оказания услуг: Российская Федерация, Амурская область, ул. Северная, д. 112.

5. Обязательные условия, предъявляемые к Исполнителю:

Наличие у Исполнителя лицензии на деятельность по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, со всеми имеющимися приложениями на предоставление данного вида услуг на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с технической и эксплуатационной документацией на оборудование.