# Описание объекта закупки

| Предмет контракта | № п/п | кол-во | Ед. изм. | Наименование характеристик товара | Наименование показателя характеристик товара, единица измерения | Требования к значению показателя | Требования к указанию значения показателя участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходные материалы |  | 8 | шт | Отвод из НПВХ для систем канализации | В зависимости от места размещения элементов канализационной системы | Внутренняя | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Номинальный угол отвода в градусах | ≥ 87°30' и < 90° | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Тип соединения | С уплотнительным кольцом | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 50 |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Полипропилен | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | 8 | шт | Отвод из НПВХ для систем канализации | В зависимости от места размещения элементов канализационной системы | Внутренняя | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Номинальный угол отвода в градусах | 45° | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Тип соединения | С уплотнительным кольцом | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Номинальный наружный диаметр, мм | 50 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Полипропилен | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | 10 | шт | Труба канализационная | Диаметр, мм | 50 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Длина, м | 1 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Толщина, мм | 1,8 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Материал | Полипропилен | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | 10 | шт | Муфта соединительная для канализационной трубы | Размер, мм | 50 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Материал | Полипропилен | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | 20 | шт | Кран шаровой ½ 15 мм (наружн. резьба) | Вид крана | Шаровый | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | Латунь | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Наименование (состав) рабочей среды | Вода | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Номинальное давление, Мегапаскаль | 4 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Номинальный диаметр (DN), мм | 15 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Резьбовое | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Тип проточной части корпуса крана | Полнопроходной | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Привод ручной (рукоятка) | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Форма корпуса | Прямой | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Резьба присоединения | Наружная-наружная | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ | 34292-2017 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | 20 | шт | Кран шаровой ½ 15 мм (внут. резьба) | Вид крана | Шаровый | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | Латунь | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Наименование (состав) рабочей среды | Вода | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Номинальное давление, Мегапаскаль | 4 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Номинальный диаметр (DN), мм | 15 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Резьбовое | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Тип проточной части корпуса крана | Полнопроходной | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Привод ручной (рукоятка) | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Форма корпуса | Прямой | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Резьба присоединения | Внутренняя-внутренняя | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ | 34292-2017 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | 20 | шт | Кран угловой ½ 15 мм (наружн. резьба) | Вид крана | Шаровый | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | Латунь | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Наименование (состав) рабочей среды | Вода | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Номинальное давление, Мегапаскаль | 4 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Номинальный диаметр (DN), мм | 15 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Резьбовое | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Тип проточной части корпуса крана | Полнопроходной | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Привод ручной (рукоятка) | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Форма корпуса | Угловой | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ | 34292-2017 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | 2 | шт | Обратный клапан для канализации пластиковый | Материал | Полипропилен | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Размер, мм. | 50 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | 10 | шт | Труба канализационная уличная | Длина, м | 3 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Диаметр, мм | 110 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Материал | Полипропилен | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Цвет | Оранжевая | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |

Обоснование дополнительных характеристик: ГОСТ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ; резьба присоединения, материал – закупается к уже имеющемуся на объекте Заказчика оборудованию.

В отношении товара, работы (услуги) действует ограничение, установленное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».