ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на

систему оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ) |
| 2. | Сведения о месте нахождения объекта | г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 68 студенческое общежитие № 5 |
| 3. | Вид работ | Проектно-сметная документация на систему оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) |
| 4. | Назначение проектирумых систем | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предназначена для своевременного оповещение людей о пожаре, а также информирование о путях безопасной и максимально оперативной эвакуации с целью предотвращения ущерба их жизни и здоровью. |
| 5. | Стадия проектирования | Рабочая документация (РД) |
| 6. | Сроки выполнения работ | До 30 июня 2026г. |
| 7. | Исходные данные | - Технический паспорт БТИ. - Проект АПС. |
| 8. | Краткая характеристика объекта | Объекты представляют многоэтажные здания, помещения которого на этажах имеют выход в общий коридор. Материалы потолков помещений: подвесной потолок типа «Армстронг», бетонные плиты. Все помещения отапливаемые. Система вентиляции естественная. В здании отсутствуют помещения категории А или Б по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009, в здании отсутствуют взрывоопасные зоны по ПУЭ. |
| 9. | Основные требования к предпроектным работам | 1. Произвести техническое обследование и сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком в соответствии со следующей нормативной документацией – СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; – СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; – СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»; – СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; – ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; – ВСН 48-86(р) «Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта»; – ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий»; – ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий». 2. Выполнение обмерных работ. |
| 10. | Объем выполняемых работ и состав проектно-сметной документации | 1. В проектно-сметной документации должны быть учтены: - монтаж кабельных линий в гофрированной ПВХ трубе (за подвесным потолком), либо в кабель-канале ; 2. Проектно-сметная документация должна содержать следующие разделы: Пояснительная записка Рабочие чертежи Кабельный журнал Спецификация оборудования и материалов Сметная документация |
| 11. | Основные нормативные требования к разработке проектно-сметной документации | Разработанная Проектно-сметная документация должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: – ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». – Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». ## – Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; – Федерального закона Российской Федерации №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; – Федеральный закон РФ №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.; – Федеральный закон РФ №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г.; – Федерального закона Российской Федерации №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г.; – Постановление Правительства РФ от №1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013 г.; – СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; – СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»; – СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»; – СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; – СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»; – СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; – ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; – СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»; – ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально- культурного назначения. Нормы проектирования»; – ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»; ## – МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; – МДС 13-20.2004 «Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию»; – Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; – СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; – СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; – СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.; – СП 6.13130.2025 «Системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; – СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; – СП 486.1311500.2020 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; – СП 7.13130.2013 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; – СП 12.13130.2009 Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; – СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; – СП 51.13330.2011 "Защита от шума"; – ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; – ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; – ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной – сигнализации. Обозначения условные графические»; – ПУЭ изд.7 "Правила устройства электроустановок"; – ГОСТ 12.1030-81 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением № 1)"; – СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*. |
| 12. | Требования к разработке проектно-сметной документации, проектным решениям, конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | 1. На основании результатов технического обследования выполнить разработку проектно-сметной документации в объёме, необходимом для проведения работ по капитальному ремонту. 2. В проектно-сметной документации предусмотреть: – планы расположения элементов системы электроснабжения; – для учета объёма работ по демонтажу в проектной документации отразить подлежащие демонтажу конструкции и др. элементы; – в проекте применить современные материалы, отвечающие требованиям СанПиН, СП, ГОСТ и других нормативных актов, действующим на территории РФ; 3. Требования к функциям, параметрам и характеристикам проектируемых систем СОУЭ: – отображение состояния элементов прибора на собственных индикаторах, а также звуковую сигнализацию режимов работы. Требования к архитектуре и топологии системы: – СОУЭ – тип подтвердить проектным решением. Требования к системе по сопряжению с другими системами и оборудованием: – Система автоматической пожарной сигнализации на объекте установлена; – Внутренний противопожарный водопровод на объекте присутствует. 4. Проектные решения и используемое оборудование согласовать с Заказчиком. |
| 13. | Требования к разделу «Сметная документация». | Сметную стоимость определить в текущем уровне цен по состоянию на момент выполнения расчёта с применением сплит-формы ФГИС ЦС (субъект- Рязанская область), индексов изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемых к применению письмом Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы выполнить ресурсно-индексным методом с применением ФСНБ-2022 с дополнениями и изменениями 10 (приказ Минстроя России № 323/пр) в порядке разработки, соласования проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, в соотвествии с Методикой №421/пр от 04.08.2020г. в редакции приказа 557/пр от 07.07.2022 г. Разделы смет должны соответствовать технологической последовательности производства работ. По каждому разделу указывать итог сметной стоимости. При отсутствии какого-либо материала в сборниках ФССЦ допускается применение результатов конъюнктурного анализа текущих цен не менее 3 (трех) (при наличии) производителей и (или) поставщиков в соответствии с положениями пунктов 13 - 21 Методики При определении стоимости объекта необходимо руководствоваться экономической целесообразностью применяемых решений. |
| 14. | Дополнительные требования | За 10 дней до окончания выполнения работ по контракту передать заказчику полный комплект проектной документации в одном экземпляре для рассмотрения. В случае выявления недоработок, доработать проект по замечаниям. |
| 15. | Документация, передаваемая заказчику | По результатам проектирования, в срок не позднее, чем за 2 дня до предусмотренного контрактом срока окончания выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, Подрядчик обязан передать Заказчику следующую согласованную проектно-сметную документацию: - 3 экземпляра проектной документации на бумажном носителе в распечатанном виде. - 1 экземпляр проектной документации на электронном носителе в форматах – pdf и xls. - Комплекты сметной документации в количестве 3 экземпляра на бумажном носителе. - Комплекты сметной документации в количестве 1 экземпляра на электронном носителе в форматах – pdf и xls. Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица. |