ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг технической поддержки

программно-аппаратного комплекса системы автоматического оповещения 
Министерства культуры Российской Федерации

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Место оказания услуг: Российская Федерация, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д.7/6, стр. 1,2.

  - Сроки оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

  - Общие требования: Исполнитель передает Государственному заказчику сертификат активации сервиса технической поддержки ПАК САО (реестровый № 1959 от 23.09.2016 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных). Срок действия сертификата: 1 год с момента заключения государственного контракта. Эквивалент недопустим в связи с необходимостью обеспечения совместимости с оборудованием Государственного заказчика.

1.4 Перечень сокращений:

Таблица №1

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| САО | Система автоматического оповещения |
| Сертификат | Сертификат активации сервиса технической поддержки ПАК САО |

1.5 Цель заключения государственного контракта: оказание услуг технической поддержки используемого Государственным заказчиком программно-аппаратного комплекса системы автоматического оповещения.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

2.1 Сертификат технической поддержки должен быть выдан в виде документа, оформленного 
в бумажном виде, содержать информацию о полном наименовании Государственного заказчика, названии сертификата, уникальном идентификационном номере сертификата. Все документы предоставляются по адресу: 125993, ГСП-3, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д.7/6, стр. 1,2.

2.2 Техническая поддержка должна включать в себя следующий набор услуг:

2.2.1	прием и обработка заявок на устранение неисправностей и ответы на вопросы 
по работе ПАК САО по телефону и e-mail;

2.2.2	приоритетное обслуживание заявок (срок реакции на запрос – до четырех часов с момента поступления заявки, по московскому времени);

2.2.3	возможность удаленного подключения к ПАК САО (при наличии технической возможности) для проверки настроек, проведения диагностики по неисправностям и проведения консультаций (не более 6 раз в квартал);

2.2.4	доступ к документации, базе знаний по настройке ПАК САО;

2.2.5	бесплатное удаленное обновление внутреннего программного обеспечения ПАК САО;

2.2.6	удалённое восстановление настроек ПАК САО из резервной копии и восстановление работоспособности ПАК САО (при наличии резервной копии у заказчика):

2.2.7	ремонт ПАК САО – замена неисправных аппаратных компонентов оборудования в сервисном центре Исполнителя, в случае их выхода из строя не по вине Заказчика. Срок ремонта до 10 (десяти) рабочих дней (без учета срока доставки ПАК САО).