Техническое задание

- Предмет закупки: «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы канализации по адресу: г. Курган, ул. Савельева, 23».

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место оказания Услуг: г. Курган, ул. Савельева, 23 (далее объект).

4.  Срок и график оказания Услуг.

Начальный срок оказания Услуг - не позднее следующего рабочего дня со дня заключения контракта.

Срок завершения оказания Услуг: в течение 3 рабочих дня с даты подписания контракта.

График оказания Услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по пятницу с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин., суббота и воскресенье выходные дни. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12-00 до 13-00 часов (время г. Курган).

В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня оказание услуг возможно по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

5. Перечень, периодичность и объем оказываемых Услуг.

Объем оказываемых Услуг: 1 условная единица - Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы канализации по адресу: г. Курган, ул. Савельева, 23.

Перечень и периодичность оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы канализации указан в Таблице № 1.

Перечень оборудования и его характеристики подлежащего техническому обслуживанию и ремонту системы канализации указан в таблице №2.

Перечень и периодичность оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы канализации

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Осмотр состояния трубопроводов и запорной арматуры, санитарно-технического оборудования, приёмника бытовых сточных вод и ливневых стоков | 1 раз за период действия контракта |
| 2 | Очистка сливных воронок ливневой канализации на кровле здания от грязи. | 1 раз за период действия контракта |
| 3 | Обследование системы водоотведения и канализации на предмет герметичности с устранением утечек | 1 раз за период действия контракта |
| 4 | Чистка сифонов раковин | 1 раз за период действия контракта |
| 5 | Чистка канализации, устранение засоров горизонтальных и вертикальных участков и канализационных колодцев, проверка исправности канализационных вытяжек. | 1 раз за период действия контракта |
| 6 | Контроль состояния колодцев | 1 раз за период действия контракта |
| 7 | Устранение засора в канализационных колодцах | 1 раз за период действия контракта |

Характеристики и перечень оборудования, подлежащего техническому

обслуживанию и ремонту системы канализации

Таблица № 2

| № п/п | Перечень оборудования и характеристики |
| --- | --- |
| 1. | Раковины фаянсовые 23 шт. Компакт-унитазы фаянсовые 17 шт. Смесители для раковины 23 шт. Краны шаровый 6 шт. Ливневая канализация – 2 шт. Трубопроводы наружных канализационных сетей диаметром 200 мм 29 м Канализационный колодец 2 шт. |

Общая площадь помещений подлежащих техническому обслуживанию и ремонту системы канализации составляет 630,59 м2.

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.

Функциональные характеристики.

## Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы канализации представляет собой комплекс технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию систем в состоянии, соответствующем требованиям технической эксплуатации.

## Позволяет:

## - обеспечивать правильное функционирование системы;

## - контролировать техническое состояние системы и определять пригодность к дальнейшей эксплуатации;

## - выявлять и устранять неисправности, уменьшать их количество;

- ликвидировать или не допускать последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов.

Эксплуатационные и технические характеристики.

При оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы канализации Исполнитель должен использовать свои расходные материалы необходимые для достижения качественного оказания услуг, Заказчик дополнительных затрат не несет.

Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного оборудования и инструментов.

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:

- СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 112.13330.2011;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85;

- «МДК 3-02-2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168;

- СП  Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85. СП 32.13330.2018

- Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к услугам, оказываемым по настоящей части или документами, их заменяющими.

В случае необходимости замены неисправного оборудования, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предоставлением дефектной ведомости, в которой указывается наименование и количество неисправного оборудования. Оборудование, подлежащее замене приобретается Заказчиком самостоятельно на основании предоставленных дефектных ведомостей от Исполнителя. Исполнитель обязан оказать услуги по замене вышедшего из строя оборудования в течении 3(трёх) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком оборудования.

В случае если некачественное оказание услуг привело к материальному ущербу Заказчика, его возмещение производится за счёт средств Исполнителя.

Исполнитель ведёт журнал технического состояния и обслуживания внутриобъектовых инженерных систем  по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. В журнал заносится вся информация об оказанных услугах, выявленных дефектах систем, устранении аварийных ситуации и т.д.

Исполнитель обязан соблюдать на Объекте правила и нормы по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.

Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение», и частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг иностранных граждан, к Списку сотрудников Исполнителя прикладывается заверенная в установленном порядке копия специального разрешения, полученного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Список сотрудников Исполнителя подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты предоставления его Исполнителем на предмет соответствия действующему на территории Заказчика пропускного и внутриобъектового режимов.

- Требования к безопасности оказанных услуг.

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.

Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и субисполнителями, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг, (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.

Исполнитель должен соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения.

Настоящие требования распространяются на субисполнителей, привлеченных Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субисполнителями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения.

В случае привлечения субисполнителей Исполнитель обязан до начала ими оказания услуг письменно уведомить Заказчика о привлечении субисполнителей и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субисполнителями.

Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:

- соответствующей квалификации;

- прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;

- не имеющих медицинских противопоказаний к оказанию соответствующих услуг.

Исполнитель обязуется обеспечить работников:

- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими оказываемым услугам;

- исправными средствами индивидуальной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера оказываемых услуг;

- аптечками первой помощи пострадавшим;

- первичными средствами пожаротушения.

Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:

а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию оказания услуг на территории Заказчика;

б) письмо с указанием поименного списка работников Исполнителя, направляемых для оказания услуг, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное оказание услуг (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на оказание услуг повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями за оказание услуг);

в) копии протоколов проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасное оказание услуг, работников, заявленных на оказание услуг на территории Заказчика;

Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, выполняющими оказание услуг на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.

Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими проведение соответствующих оказаний услуг на территории Заказчика.

Исполнитель согласует с Заказчиком схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие).

В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе оказания услуг оборудование Исполнителем, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.

В целях организации и безопасного оказания услуг уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для оказания услуг (далее – акт-допуск) по форме, указанной в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Исполнитель допускает работников к оказанию услуг после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.

Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:

- выдавать акты-допуски субисполнителям на весь период действия акта-допуска;

- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для оказания услуг свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем оказания услуг;

- прекращать работы персонала, который выполняет работы в зоне действия акта-допуска без разрешения субисполнителя.

Исполнитель определяет:

- границы опасных зон на время оказания услуг по действию опасных факторов на территории;

- рабочие места, на которых услуг выполняются по наряду-допуску;

- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.

Исполнитель осуществляет мониторинг хода оказания услуг и изменений условий труда, а также контроль соблюдения требований охраны труда работниками.

Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту оказания услуг для проверки хода оказания услуг, соблюдения требований охраны труда работниками Исполнителя. Проверки проводятся исключительно в отношении услуг по контракту, выполняемых на территории Заказчика.

Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субисполнителей, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.

В случае возникновения аварийной ситуации в зоне оказания услуг, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку оказания услуг, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.

Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить выезд работников, вывоз используемых оборудования, инструментов, приспособлений, отходов с территории Заказчика не позднее даты прекращения (расторжения) контракта.

При оказании услуг обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.

При оказании услуг на объектах Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.

Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к оказанию услуг. За несчастный случай, происшедший с работником Исполнителя при исполнении контракта в месте оказания услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Требования к качеству оказания услуг.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услуг.

Оказанные услуги должны соответствовать требованиям, установленным правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, другими нормативными правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими оказание такого вида услуг.

После оказания услуг обеспечивается непрерывный и устойчивый режим функционирования инженерных систем на объектах Заказчика.

Приложение №1

к техническому заданию

ЖУРНАЛ

технического состояния и обслуживания внутриобъектовых инженерных систем

(за исключением инженерных систем противопожарной защиты)

_________________________________________________________________________

(адрес здания, строения, сооружения, помещения)

| Дата, время |  | Наименование внутриобъектовой инженерной системы | Вид осмотра/События | Замечания/ Предпринятые действия/ Мероприятия (подробно). | Текущий технический статус | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение №2

к техническому заданию

| АКТ-ДОПУСК для выполнения работ (оказания услуг) на территории _____________________________________________________________ (наименование) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «__» ____________ 20__ г. |  |
| (место составления) |  |  | (дата) |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |
| и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг) |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о нижеследующем. Заказчик предоставляет объект (участок, территорию) |  |  |  |  |
| (наименование объекта, участка, территории) |  |  |  |  |
| ограниченный координатами |  |  |  |  |
| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |  |  |  |
| для выполнения на нем |  |  |  |  |
| (наименование работ, услуг) |  |  |  |  |
| под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок: |  |  |  |  |
| начало «__» ____________ 20__ г. окончание «__» ____________ 20__ г. |  |  |  |  |
| До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (перечисляются в том числе мероприятия по подготовке рабочих мест) | Дата и время выполнения мероприятия |  | ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |

| Представитель Заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель Исполнителя |  |
|  | (подпись) |