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Техническое задание

1. Предмет закупки: «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы канализации по адресу: г. Курган, ул. Савельева, 23».
2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.
3. Место оказания Услуг: г. Курган, ул. Савельева, 23 (далее объект).         
4.  Срок и график оказания Услуг. 
Начальный срок оказания Услуг - не позднее следующего рабочего дня со дня заключения контракта. 
Срок завершения оказания Услуг: в течение 3 рабочих дня с даты подписания контракта.
График оказания Услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по пятницу с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин., суббота и воскресенье выходные дни. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12-00 до 13-00 часов (время г. Курган).
В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня оказание услуг возможно по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.
5. Перечень, периодичность и объем оказываемых Услуг.
Объем оказываемых Услуг: 1 условная единица - Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы канализации по адресу: г. Курган, ул. Савельева, 23.
 Перечень и периодичность оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы канализации указан в Таблице № 1. 
Перечень оборудования и его характеристики подлежащего техническому обслуживанию и ремонту системы канализации указан в таблице №2.

Перечень и периодичность оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы канализации
Таблица № 1

	№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность

	1
	2
	3

	1
	Осмотр состояния трубопроводов и запорной арматуры,
санитарно-технического оборудования, приёмника бытовых
сточных вод и ливневых стоков
	1 раз за период действия контракта

	2
	Очистка сливных воронок ливневой канализации
на кровле здания от грязи.
	1 раз за период действия контракта

	3
	Обследование системы водоотведения и канализации на предмет герметичности с устранением утечек
	1 раз за период действия контракта

	4
	Чистка сифонов раковин
	1 раз за период действия контракта

	5
	Чистка канализации, устранение засоров горизонтальных и вертикальных участков и канализационных колодцев, проверка исправности канализационных вытяжек.
	1 раз за период действия контракта

	6
	Контроль состояния колодцев
	1 раз за период действия контракта

	7
	Устранение засора в канализационных колодцах 
	1 раз за период действия контракта



Характеристики и перечень оборудования, подлежащего техническому 
обслуживанию и ремонту системы канализации

Таблица № 2
	№ п/п
	
Перечень оборудования и характеристики 

	1.
	Раковины фаянсовые	23 шт.
Компакт-унитазы фаянсовые	17 шт.
Смесители для раковины 	23 шт.
Краны шаровый	6 шт.
Ливневая канализация – 2 шт.
Трубопроводы наружных канализационных сетей диаметром 200 мм 	29 м
Канализационный колодец 2 шт.


Общая площадь помещений подлежащих техническому обслуживанию и ремонту системы канализации составляет 630,59 м2.

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.
Функциональные характеристики.
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы канализации представляет собой комплекс технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию систем в состоянии, соответствующем требованиям технической эксплуатации.
Позволяет:
- обеспечивать правильное функционирование системы;
- контролировать техническое состояние системы и определять пригодность к дальнейшей эксплуатации;
- выявлять и устранять неисправности, уменьшать их количество;
- ликвидировать или не допускать последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов.
Эксплуатационные и технические характеристики.
               При оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы канализации Исполнитель должен использовать свои расходные материалы необходимые для достижения качественного оказания услуг, Заказчик дополнительных затрат не несет.
Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного оборудования и инструментов.
    При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:
- СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения; 
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 112.13330.2011;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84; 
- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85;
- «МДК 3-02-2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168;
- СП  Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85. СП 32.13330.2018
- Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к услугам, оказываемым по настоящей части или документами, их заменяющими. 
В случае необходимости замены неисправного оборудования, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предоставлением дефектной ведомости, в которой указывается наименование и количество неисправного оборудования. Оборудование, подлежащее замене приобретается Заказчиком самостоятельно на основании предоставленных дефектных ведомостей от Исполнителя. Исполнитель обязан оказать услуги по замене вышедшего из строя оборудования в течении 3(трёх) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком оборудования.
В случае если некачественное оказание услуг привело к материальному ущербу Заказчика, его возмещение производится за счёт средств Исполнителя.
Исполнитель ведёт журнал технического состояния и обслуживания внутриобъектовых инженерных систем  по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. В журнал заносится вся информация об оказанных услугах, выявленных дефектах систем, устранении аварийных ситуации и т.д.
Исполнитель обязан соблюдать на Объекте правила и нормы по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.
Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение», и частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг иностранных граждан, к Списку сотрудников Исполнителя прикладывается заверенная в установленном порядке копия специального разрешения, полученного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Список сотрудников Исполнителя подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты предоставления его Исполнителем на предмет соответствия действующему на территории Заказчика пропускного и внутриобъектового режимов.

7. Требования к безопасности оказанных услуг. 
Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.
Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и субисполнителями, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг, (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.
Исполнитель должен соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения.
Настоящие требования распространяются на субисполнителей, привлеченных Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субисполнителями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения.
В случае привлечения субисполнителей Исполнитель обязан до начала ими оказания услуг письменно уведомить Заказчика о привлечении субисполнителей и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субисполнителями. 
Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:
- соответствующей квалификации;
- прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;
- не имеющих медицинских противопоказаний к оказанию соответствующих услуг.
Исполнитель обязуется обеспечить работников:
- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими оказываемым услугам;
- исправными средствами индивидуальной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера оказываемых услуг;
- аптечками первой помощи пострадавшим;
- первичными средствами пожаротушения.
Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:
а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию оказания услуг на территории Заказчика;
б) письмо с указанием поименного списка работников Исполнителя, направляемых для оказания услуг, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное оказание услуг (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на оказание услуг повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями за оказание услуг); 
в) копии протоколов проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасное оказание услуг, работников, заявленных на оказание услуг на территории Заказчика;
Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, выполняющими оказание услуг на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.
Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими проведение соответствующих оказаний услуг на территории Заказчика.
Исполнитель согласует с Заказчиком схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие).
В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе оказания услуг оборудование Исполнителем, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.
В целях организации и безопасного оказания услуг уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для оказания услуг (далее – акт-допуск) по форме, указанной в Приложении № 2 к Техническому заданию. 
Исполнитель допускает работников к оказанию услуг после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.
Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:
- выдавать акты-допуски субисполнителям на весь период действия акта-допуска; 
- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для оказания услуг свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем оказания услуг; 
- прекращать работы персонала, который выполняет работы в зоне действия акта-допуска без разрешения субисполнителя.
Исполнитель определяет:
- границы опасных зон на время оказания услуг по действию опасных факторов на территории;
- рабочие места, на которых услуг выполняются по наряду-допуску;
- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.
Исполнитель осуществляет мониторинг хода оказания услуг и изменений условий труда, а также контроль соблюдения требований охраны труда работниками.
Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту оказания услуг для проверки хода оказания услуг, соблюдения требований охраны труда работниками Исполнителя. Проверки проводятся исключительно в отношении услуг по контракту, выполняемых на территории Заказчика. 
Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субисполнителей, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.
В случае возникновения аварийной ситуации в зоне оказания услуг, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку оказания услуг, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.
Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.
Исполнитель обязан обеспечить выезд работников, вывоз используемых оборудования, инструментов, приспособлений, отходов с территории Заказчика не позднее даты прекращения (расторжения) контракта.
При оказании услуг обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.
При оказании услуг на объектах Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.
Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к оказанию услуг. За несчастный случай, происшедший с работником Исполнителя при исполнении контракта в месте оказания услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
	
8. Требования к качеству оказания услуг.
Качество оказываемых услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услуг. 
Оказанные услуги должны соответствовать требованиям, установленным правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, другими нормативными правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими оказание такого вида услуг.
После оказания услуг обеспечивается непрерывный и устойчивый режим функционирования инженерных систем на объектах Заказчика.


















Приложение №1
к техническому заданию
 
 
 
 
ЖУРНАЛ
 
технического состояния и обслуживания внутриобъектовых инженерных систем 
(за исключением инженерных систем противопожарной защиты)
 
 
 
_________________________________________________________________________
(адрес здания, строения, сооружения, помещения)
 
 
 
 
 
 
	Дата, время
	Наименование внутриобъектовой инженерной системы
	Вид осмотра/События
	 
	Замечания/
Предпринятые действия/
Мероприятия (подробно)


 
	Текущий технический статус
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 
 
 

















Приложение №2
к техническому заданию
 
	АКТ-ДОПУСК
для выполнения работ (оказания услуг) на территории 
_____________________________________________________________
(наименование)
 

	 
	 
	«__» ____________ 20__ г.

	(место составления)
	 
	(дата)

	 

	(наименование объекта)

	 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика,

	 

	(фамилия, инициалы, должность)

	и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг)

	 

	(фамилия, инициалы, должность)

	составили настоящий акт о нижеследующем.
Заказчик предоставляет объект (участок, территорию)
 

	(наименование объекта, участка, территории)

	ограниченный координатами

	 

	(наименование осей, отметок и номер чертежа)

	для выполнения на нем 
 

	(наименование работ, услуг)

	под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок:

	начало «__» ____________ 20__ г.	окончание «__» ____________ 20__ г.

	До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия:
 

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
(перечисляются в том числе мероприятия 
по подготовке рабочих мест)
	Дата и время выполнения мероприятия
	ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1.  
	 
	 
	 

	0.  
	 
	 
	 

	0.  
	 
	 
	 

	0.  
	 
	 
	 


 
	Представитель Заказчика
	 

	 
	(подпись)

	Представитель Исполнителя 
	 

	 
	(подпись)


 
