Наименование:
Иглы акупунктурные стальные однократного применения стерильные "Dong Bang Acupuncture" с длиной рабочей части в мм: 40 мм, вариант исполнения: Иглы акупунктурные стальные однократного применения стерильные "Dong Bang Acupuncture" с пружинной стальной рукояткой, с направляющей трубкой, типоразмеры: 0,30 х 40 мм - 1000 шт. в упаковке (Dong Bang Medical Co., Ltd, КОРЕЯ)

1. Технические характеристики товара.
Игла акупунктурная стерильная с направителем.
Материал-18-8 хирургическая нержавеющая сталь высшего класса(STS304). 
Наличие направителя иглы, стальная(STS304) пружинная рукоятка без кольца(петли). 
Стерильный блистер- не менее 10шт игл + 1 направитель.
В упаковке 100 стерильных блистеров по 10шт.игл
(всего в упаковке не менее 1000шт.игл и 100шт. направителей)
Диаметр иглы от 0,30мм.
Длина рабочей части от 40мм.
Наличие на упаковке этикетки на русском языке.
Маркировка на упаковке на русском языке содержит информацию: производитель, его адрес и контакты, наименование продукции, количество в упаковке, дата изготовления, № партии, срок годности, № регистрационного удостоверения, условия хранения.
Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора.
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